아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	송 파 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2024년 해빙기 소방용수시설·비상소화장치 일제조사·정비 자체 계획 변경보고(현장대응단)

1. 관련근거

가. 소방활동 자료조사 등에 관한 규정 제4장 소방용수·지리조사(소방청 훈령)

나. 재난대응과-4005(2024.2.15.)호『'24년 해빙기 소방용수시설‧비상소화장치 일제  조          사·정비 계획 알림』

다. 재난관리과-1325(2024.2.20.)호『'24년 해빙기 소방용수시설 일제조사‧정비 계획』

라.  재난관리과-1420(2024.2.23.)호 『2024. 해빙기 소방용수시설·비상소화장치 일제조사·정비 계획 알림』

2. 2024년 현장대응단 해빙기 소방용수시설·비상소화장치 일제조사에 대한 정비 및 계획을 아래와 같이 변경 및 시행 하고자 합니다.

가. 조사기간 : 2024. 3. 19.(화) ~ 4. 11.(목) - 기간 중 팀별 2일

	세부일정		조사시간	비 고
구 분	1차	2차	０９：００ ~１３：００	비번활동 (초과근무 및 출장조치) ※ 3팀 일정 변경
1팀	3.20.(수)	3.26.(화)
2팀	4.8.(월)	4.11.(목)
3팀	3.22.(금)	3.25.(월)

※ 비번활동 시(초과근무 → 점심시간 제외 지급)

※ 팀별 상황에 따라 조사일정 탄력적으로 변경 가능

나. 조사대상 : 615개소(소화전 611, 저수조 2, 급수탑 1, 비상소화장치 1)

다. 조사방법 : 부서별 자체계획에 의거 점검반 구성 및 조사

라. 조사내용

1) 적색 노면표시 및 지상식 소화전 표지 설치 현황 파악

2) 고장 소화전 현행화

3) 119행정정보시스템 기능 개선에 따른 사진 등 시스템 현행화(붙임6 참조)

4) 소방용수시설 및 비상소화장치 세부 현황 파악 및 현행화(붙임2□3)

5) 소방용수시설 임의 사용금지 및 시설 주변 불법 주정차 금지 등 홍보

6) 도색대상 파악(붙임4)

7) 비상소화장치 유지·관리 상태 점검(수관 적재 상태, 내□외부 청결 유지 등)

∘ 24년 비상소화장치 교육 및 사용훈련 병행 실시(훈련 실적 입력 철저)

3. 중점사항

가. 현장대응단 및 각 안전센터장 조사 전 일제조사 요령 및 민원발생(단수, 적수 등)

방지교육 실시

∘ 소방웹하드→송파소방서 재난관리과 대응총괄팀 용수담당→소화전 안전점검 영상

나. 일제조사 미입력 월에는 정기조사 필히 실시

다. 소방용수시설 주변 불법주정차 차량 단속(스티커 발부 후 문서 제출)

라. 일제조사 후 119행정정보시스템 현행화 철저(성과평가 사항)

마. 점검 결과 24. 5. 3.(금)한 재난관리과 문서 제출

붙임  1. (방침서) '24 해빙기 소방용수시설 일제조사·정비 계획 1부.

2. '24년 해빙기 소방용수시설 일제조사 결과(서식) 1부.

3. '24년 해빙기 비상소화장치 세부 현황(서식) 1부.

4. 소화전 도색 대상(서식) 1부.

5. 교대제 소방공무원 관리지침 개정안(2024.1.1.字) 1부.

6. 소화전 사진 현행화 방법 1부.

7. 다용도 제수변 현황 및 위치도(개폐 금지) 1부.  끝.

8. 팀별 용수 담당자 현황(현장대응단) 1부.  끝.

	현 장 대 응 단 장
소방교	강기웅		진압3대장	배기준		안전팀장	김광천		현장대응단장	03/10
이광섭
협조자
시행	현장대응단-1727	(	2024. 3. 10.	)	접수		(		)
우	05737	서울특별시 송파구 오금로51길 56, 송파소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	02-6981-5287	/전송	02-3402-1190	/	20170717104@seoul.go.kr	/	부분공개(5)