문서번호	현장민원과-3910
결재일자	2024. 3. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	현장민원과장	남부수도사업소장
박한결	표창구	이경훈	03/11
			김정선
협 조
	행정지원과장		代정선이
	요금과장		조기동
	급수운영과장		이용구
	시설관리과장		조임남

2024년도 수도계량기 교체장애수전 정비 추진 계획

2024년도 수도계량기 교체장애수전 정비 추진 계획

2024. 03.   . (월)

남부수도사업소

(현장민원과)

2024년도 수도계량기 교체장애수전 정비 추진 계획

현장민원과장 :이경훈☎3146-2550 계량기교체총괄 : 표창구☎2563 담당 : 박한결☎2562

밸브, 관노후 사유로 교체불가한 수도계량기의 귀책사유를 명확히 분류하고, 서울시 귀책 대상에 대해 일체 정비하여 계측관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추진근거

□ 「계량에 관한 법률 」 제 24조(재검정) 제1항

ㅇ 검정유효기간이 있는 계량기는 유효기간 만료 전 재검정을 받아야 한다.

- 비용 및 소요시간 과다로 신규 교체(소형 8년, 대형 6년)

□ 「서울특별시 수도조례 」 제 40조 제5항 및 제6항, 제43조 제1항

ㅇ 수도계량기 검침 및 유지관리에 방해가 되는 행위 시 정수처분 대상

ㅇ 급수설비 관리의무를 게을리하여 발생한 손해는 수도사용자등의 책임

□ 「서울특별시 수도조례 시행규칙 」 제 53조 제4항

ㅇ 교체부서 관계 공무원은 교체장애로 인하여 계량기를 교체할 수 없는 경우 즉시 공사부서에 정비요구를 하여햐 한다.

□ 계측관리과-1488(2024.2.16.)호「2024년 교체장애수전 정비계획」

□ 급수설비과-1561(2024.2.21.)호「2024년 교체장애 정비공사 추진계획」

Ⅱ		교체장애수전 현황

□ 교체장애수전 현황(2024. 1. 1. 기준)

ㅇ 우리 사업소 전체 수전(*******)의 ************가 교체장애수전으로 이에 대한 지속적인 관리 필요

*************************

************************************

*************************************

□ 최근 5년 교체장애수전 교체실적

구 분	총 수전수	교체장애 수전수	교체실적	교체율 (교체실적/교체장애수전수)
2023년	*******	******	*****	*****
2022년	*******	******	*****	*****
2021년	*******	******	*****	*****
2020년	*******	******	*****	*****
2019년	*******	******	*****	*****

□ 우리 사업소 원인별 교체장애수전 현황

구 분	계	1순위 (위치불명, 기타 등)	2순위 (밸브, 유니언 등)	3순위 (관노후, 심도장애 등)	기타 (장기미사용, 재개발재건축 등)
교체장애 수 전	***** ******	*** ******	***** *******	***** *******	*** ******

※ 상세현황 : 붙임 “2024년 교체장애수전 세부현황 및 실적” 참조

Ⅲ		문제점

□ 모호한 장애사유로 인해 정비 주체가 명확하지 않음

ㅇ "밸브" 사유의 경우 주계량기 인입밸브와 세대별 계량기 밸브로 구분되지 않고 단일사유로만 분류되어 정비 주체가 불명확

※ 주계량기(보호통) 인입밸브는 서울시 관리대상이며 공동주택 세대별 계량기 밸브는 수용가측 사유재산 및 자체 관리대상임.

ㅇ "관노후" 사유의 경우 "옥내배관노후"가 존재함에도 "관노후"로만 등록되어 서울시 귀책 다수 및 부진한 정비로 오인 상황 우려

※ 관노후는 계량기 보호통 인입관 노후로 서울시 관리대상

Ⅳ		추진방향

□ 정비효율 제고를 위해 밸브, 관노후를 우선 정비대상으로 선정 및 집중 정비

□ 교체장애 등록된 수전 중 교체장애 여부, 장애사유, 귀책사유 등이 실제와 다른 수전들 재분류 및 정비

□ 2024년 스마트검침 전환율 제고를 위해 전환대상지역인 상도2블록 집중 정비

Ⅴ		세부 추진계획

□ '24년 우선 정비대상 관리방안[경영실적 평가항목]

구분	밸브	관노후
건수	**********	***********
관리방안	1) "밸브" 와 "세대밸브"로 분류 2) "밸브"의 경우 공사부서에 정비 요청 (서울시 귀책) 3) "세대밸브"의 경우 필요 시 수용가 측에 교체장애 해소 요청(수용가 귀책)	1) "관노후"와 "옥내배관노후"로 분류 2) "관노후"의 경우 공사부서에 정비 요청 (서울시 귀책) 3) "옥내배관노후"의 경우 필요 시 수용가 측에 교체장애 해소 요청(수용가 귀책)

□ 교체장애수전 현행화

ㅇ 전수조사를 통해 장애사유, 귀책사유 등 재분류 및 정비

ㅇ 조사주체별 현행화 대상

구분	현장민원과	서울시설공단
장애사유 (건수)	*************************** *********	**************************** ***************************** *************************************** *******************************
주요 현행화 내용	· 교체 가능시 교체 · 교체장애수전인 경우 사진 촬영 · 세부 원인별 판단 및 전산화 ※ 밸브는 귀책사유별 분류 작업	· 교체 가능시 교체[교체원] · 교체장애수전인 경우 사진 촬영[교체·검침원] · 세부 원인별 판단 및 전산화 ※ 관노후는 귀책사유별 분류 작업

※ *************************************를 포함하여 수용가 귀책사유 교체장애인 경우 장애사유 해소요청 공문 발송

□ 스마트검침 전환대상 중블록 교체장애수전 집중 정비

ㅇ 정비대상 : **********

ㅇ 스마트검침 전환율 제고를 위해 해당 중블록 내 교체장애수전 장애사유, 귀책사유 관계없이 일체 정비

Ⅵ		행정사항

□ 현장민원과 : 교체장애수전 관리

ㅇ 밸브, 관노후 등에 의한 교체장애수전 전수조사 및 정비

ㅇ Arisu인포시스템에 교체장애 사유 명확히 등록

ㅇ 신규 교체장애수전에 대해 귀책사유에 따라 공사부서 또는 수용가에 장애해소 요구

ㅇ 교체장애수전 실적관리

- 분기별 1회(매분기 익월 15일 내 제출)

- 2024년 경영실적 평가지표에 따른 교체장애수전 실적 관리

※ 평가관련 세부사항은 추후 별도 안내(예정)

□ 요금과 : 교체장애 발생 시 적극 안내, 조사 협조

ㅇ 교체장애수전 발생 시 현장민원과 통보(장애사유, 사진 등)

ㅇ 아리수인포 수용가 정보 현행화

□ 공사부서(급수운영과, 시설관리과): 교체장애 발생 시 적극 정비

ㅇ 급수설비과-1561(2024.2.21.)호의 2024년 교체장애 정비공사 추진계획에 따른 정비 시행

ㅇ 신규/기존 교체장애 발생 시 적극적인 장애수전 해소

ㅇ 장애수전 해소를 위해 필요한 예산 확보

□ 서울시설공단 : 교체장애수전의 정확한 자료관리 및 정비

ㅇ 교체장애수전 승인요청 시 현장사진 첨부 및 장애사유 기입 철저

ㅇ 장애수전 정비 시 현장 방문 전 미리 연락 후 방문

ㅇ 검침시 교체장애수전 현장사진 촬영 및 장애사유 현행화

붙임 : 1. 2024년 수도계량기 교체장애수전 정비계획(계측관리과) 1부.

2. 2024년 교체장애 정비공사 추진계획(급수설비과) 1부.

3. 2024년 수도계량기 교체장애수전 세부현황 및 실적 1부.

4. 교체장애수전 정비실적(서식), 사진대장(서식) 각 1부.  끝.