아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	중 부 소 방 서
수신	중부수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제목	소방용수시설 형식변경 요청(삼일대로)

1. 항상 소방행정 발전에 협조해 주시는 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 중부소방서에서 관리하는 소방용수시설 중 띠녹지 제거로 인해 지면으로부터 다소 돌출된 소화전으로 인한 미적 저해와 보행상 안전이 우려된다고 판단하여 해당 소방용수시설의 형식변경을 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 대상 및 위치: **********************************

나. 요청 내용: 해당 소화전 형식변경(지하식) 요청(붙임 참조)

다. 예산 집행: *****************

3. 공사 완료 후에는 중부소방서 재난관리과로 통보하여 주시기 바랍니다.

붙임 소방용수시설 형식변경 예정지 1부.  끝.

	중 부 소 방 서 장
소방교	곽호준		대응총괄팀장	代배기득		재난관리과장	03/11
정광훈
협조자
시행	재난관리과-1694	(	2024. 3. 11.	)	접수		(		)
우	04611	서울특별시 중구 퇴계로 394, 3층 재난관리과 (무학동)	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu
전화	02-6981-0043	/전송	02-2256-0119	/	kwak9816@seoul.go.kr	/	부분공개(5)