문서번호	행정관리과-2986
결재일자	2024. 3. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		행정관리과장	광암아리수정수센터소장
임찬규		김영제	03/11
			최철웅
협조

청사 집수정 설비 수리 계획

2024. 3.

광암아리수정수센터

(행정관리과)

청사 집수정 설비 수리 계획

광암아리수정수센터/소장: 최철웅 ☎3146-5301 행정관리과장: 김영제 ☎5310 담당: 임찬규 ☎5316

우리센터 본관 집수정 (식당측 및 샤워실측) 설비 이상이 발생하여

이를 수리하여 청사관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		고장현황

ㅇ 이상발생 위치: 본관 지하 집수정 2개소 (구내식당 외곽 및 샤워실 배수펌프)

ㅇ 이상증상 현황

집수정 위치	구내식당 외곽측	샤워실 배수펌프측
이상증상	수위 감지기능 이상 → 배수펌프 작동 미비
주요원인	- 노폐물 축적으로 인한 센서작동 미비 - 펌프 노후로 인한 성능저하	펌프 노후로 인한 성능저하
수리이력	2023. 7. 4. 각 집수정 수위감지 오뚜기 센서 교체
대표 현황사진
	센서작동 미비	집수정 물넘침

Ⅱ		수리계획

ㅇ 구내식당 외곽측 집수정: 집수정 청소 및 필요시 펌프 등 설비 교체수리

- 업체선정: 설비 청소 및 수리가 가능한 업체 중 최저 견적가 업체 선정

- 소요예산: *****************

- 지출방법: 수리 후 업체 통장으로 계좌이체

- 예산과목: 물 전문기관 역량강화, 행정 운영 효율화 및 직원만족도 제고,

청사 유지관리, 일반운영비, 공공운영비 (재무회계과목: 정수비)

ㅇ 샤워실 배수펌프측 집수정: 성능이 저하된 설비 (펌프, 센서 등) 교체수리

- 업체선정: 설비 정비 및 수리가 가능한 업체 중 최저 견적가 업체 선정

- 소요예산: *******************

- 지출방법: 수리 후 업체 통장으로 계좌이체

- 예산과목: 물 전문기관 역량강화, 행정 운영 효율화 및 직원만족도 제고,

청사 유지관리, 일반운영비, 공공운영비 (재무회계과목: 정수비)

Ⅲ		행정사항

ㅇ 각 집수정별로 업체 수리 진행

ㅇ 정상수리 확인 후 각 건에 대해 비용 지출

붙임. 1. 견적서(비교견적서 포함-구내식당 외곽층 집수정) 2부.

붙임. 2. 견적서(비교견적서 포함-샤워실 배수펌프측 집수정) 2부.  끝.