아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	마 포 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	3월 119기동단속팀 불시단속 계획 보고

1. 市 예방과-6048(2024.3.8.)호『(3월) 서울시 119기동단속팀 운영 계획 알림』와 관련입니다.

2. 화재 발생시 시민 안전과 직결되는 소방시설 차단 및 피난·방화시설 폐쇄·훼손 등 불법행위

근절을 위한 3월 중 학원 119기동단속팀 불시단속을 다음과 같이 실시 하고자 합니다.

가. 일  시 :******************************

나. 대  상 :********************

************************************************

다. 방  법 : 사전 예고 없이 불시 단속(부분조사) (※ 일제·불시·집중 단속)

라. 단속반 : 화재안전조사관 2개조 4명

마. 복  장 : 기동복, 기동화, 기동단속팀 조끼 및 모자 착용

바. 장  비 : 소방시설 점검기구, 무전기, 휴대용 손전등, 채증용 휴대폰

사. 중점 단속(확인) 및 지도사항

❍ (소방시설) 자동화재탐지설비 전원, 경종 차단 및 주요 소화설비 전원‧밸브 차단 여부

↳ 화재수신기 고장 방치 또는 정지 행위 및 소화펌프 등 유지·관리 중점 확인

❍ (피난시설) 피난·방화시설 폐쇄·훼손 및 계단·통로 등 피난대피로 확보 여부

↳ 방화문 개방(고정) 및 피난계단, 복도·통로 물건 적치 또는 장애물 설치행위 등

※ 학원에서 피난층(수평·수직) 비상구 및 피난계단, 통로 등 대피로 확보 여부

❍ (안전컨설팅) 영업주(종사원) 대상 화재 안전 및 화재 시 초동대응방법 등 지도

↳ 화재 시 상황별 피난대피방법 및 안전시설등 자체 정기점검 지도 등(안내문 배부)

위법사항 적발 시 관련 법규에 의거 무관용원칙 적용 엄정한 법집행

3. 행정사항

가. 단속자는 화재 시 시민 안전을 위협하는 소방시설의 차단 및 비상구 폐쇄 등 불법행위 근절을 위해 적극 노력하여 주시기 바랍니다.

나. 특히, 다중이용시설의 방화문 등 피난·방화시설 중점 확인 및 단속 시 민원이 발생되지 않도록 "조사사유 및 조사범위" 등 관계인 안내 및 위법사항 적발·조치 시 관련법령에 따른 절차상의

하자가 없도록 행정절차를 반드시 준수하고,

다. 추진 결과는 단속일로부터 3일 이내(즉시 보고는 단속 직후) 제출 및 소방예방정보시스템에 입력하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 119기동단속팀 불시단속 대상(3월) 1부.

2. 119기동단속팀 불시 단속표 1부.

3. 119기동단속팀 운영 가이드 1부.

4. 119기동단속팀 불시단속 결과(제출서식-한글) 1부.

5. 119기동단속팀 불시단속 추진실적(서식-엑셀) 1부.

6. 안전시설 등 자체 정기점검 실시 안내 및 매뉴얼 1부.  끝.

소방위	김형선		검사지도팀장	김창수		예방과장	03/11
이상철
협조자
시행	예방과-4043	(	2024. 3. 11.	)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76, 마포소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02-6981-7881	/전송	02-2187-8262	/	dudemdvh1@seoul.go.kr	/	부분공개(6)