문서번호	시설과-2628
결재일자	2024. 3. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주무관	주무관	시설과장
정성순	천미영	전결 03/11
		문석기
협 조

2024년 야외 음수대 유지관리 계획

2024. 03.

서울대공원

(시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

2024년 야외 음수대 유지관리 계획

봄철 성수기 대비 음수대 정비 및 보수로 관람객에게 안전하고 깨끗한 식수 제공과 효율적인 야외 음수대 유지관리를 하고자 함.

1

현  황

야외 음수대 현황

구 분	소 계	원통형	Y형	사각형	기타(조형물)	비고
총 계	50	19	12	2	17
원 내	26	7	11	-	8
원 외	15	3	1	2	9
캠핑장	9	9	-	-	-

※ 실내 음수대 제외

2

추진계획

추진내용

❍ 일상점검 및 정기점검

❍ 음수대 배관 개방 작업

- 음수대 배관 개방시 이상유무 확인

- 하자 발생 시 자체정비 및 보수조치

❍ 음수대 수질검사 실시

❍ 음수대 교체 및 철거 실시

세부 추진계획

❍ 투입인력: ****

- *************************************************

- *********************************************

❍ 일상점검: 매일, 수시

- 내용: 출수상태, 청결상태 등을 육안으로 점검

❍ 정기점검: ************************

- 내용: 점검 양식에 의해 점검(붙임 점검표 양식 참조)

❍ 정비 및 보수 일정

- 배관 개방 작업: ***************************

❍ 음수대 수질검사

- 정기검사(주기: 분기별)

· 강남수도사업소에서 현장 방문하여 수질검사

· 검사항목: pH, 탁도, 잔류염소, 철, 구리

- ****************)

· 검사항목: ********

❍ 시행방법

- 음수대는 자체 정비 및 보수하고 처리가 불가한 정비사항 발생 시 예산반영 조치

❍ 음수대 철거 및 교체

- 노후 음수대(석재 조형물 등) 유니버셜 디자인 적용 음수대로 교체 추진 및 사용빈도 저조한 음수대 철거 시행. 끝.