아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	마 포 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	다중이용업소 추락위험 비상구(C급) 안전메세지 발송 계획 보고

1. 관련근거

가. 市 예방과-9293(2023.4.27.)호『다중이용업소 비상구[부속실·발코니] 특별관리

대책 알림』

나. 市 예방과-20243(2023.9.18.)호『다중이용업소 비상구[부속실·발코니형] 등급

분류 결과 및 안전관리 계획 알림』

2. 다중이용업소의 비상구(부속실·발코니형)에서 지속적인 추락사고 발생 및 우려에

따른 안전관리 강화를 위하여 취약 비상구(C등급) 영업장에 대한『비상구 관리

안전메세지』를 다음과 같이 발송하고자 합니다.

가. 발 송 일 : 2024. 3. 12.(화)

나. 발송대상 : 186개소(다중이용업소 비상구(C등급)

다. 발송방법 : 문자전송

다. 발송내용 : 추락위험 비상구 안전점검

최근 다중이용업소의 비상구(발코니·부속실형) 관련 추락 등 안전사고로 인해

지속적으로 인명피해가 발생하고 있습니다.

이에, 다중이용업소 관련 법령에 따른 비상구 안전점검 사항을 안내하오니,

지속적인 안전관리에 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

￭ 점검주기 : 매 분기

￭ 점검내용

- 발코니·부속실형 비상구 노후상태 및 용접·부식 상태, 난간·지지대 안전 여부

- 완강기 및 지지대, 추락방지장치(경보음장치, 추락경고표지, 안전로프) 이상 유무

※ 관련법령 : 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법」제13조제1항

붙임  다중이용업소 비상구(C등급) 안전메세지 발송 대상 1부.  끝.

소방위	김형선		검사지도팀장	김창수		예방과장	03/11
이상철
협조자
시행	예방과-4044	(	2024. 3. 11.	)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76, 마포소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02-6981-7881	/전송	02-2187-8262	/	dudemdvh1@seoul.go.kr	/	부분공개(6)