문서번호	급수운영과-4291
결재일자	2024. 3. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
조민성		신정우	전결 03/11
			채재일
협조
	주무관		이문기

2024년 마포구 관내

소블록 배급수관망 개선사업 추진 계획(안)

2024. 3.

서부수도사업소

(급수운영과)

2024년 마포구 관내

소블록 배급수관망 개선사업 추진 계획(안)

소블록 배급수관망 형성을 통하여 수질관리, 출수불량 개선 등 공급 유지관리에 기여하고 돌발사고 등에 선제적 대응을 위한 마포구 관내 소블록 배수관망 개선사업 추진 계획(안)임

Ⅰ		추진현황

ㅇ 추진근거

- 소블록 배급수관망 개선사업 추진계획(배수과-25457호, '22. 10. 12.)

- 2024년도 소블록 배급수관망 개선사업 계획(배수과-989호, '24. 2. 1.)

ㅇ 마포구 추진현황****************

- 사업기간: 2024. 4. ~ 6.

- 사업개요

·당초: **************************************

·변경: **************************************

***************************

- 사업내용: 단일 유입배관으로 연결관로(이중화) 설치하여 순환관망 형성

- 예산비목: 무단수 급수체계 구축, 소블록 배급수관망 개선(시설비)

************

******************************

Ⅱ		추진계획

ㅇ 상기 공사는 블록간 연결관로(이중화)를 설치하여 비상시 급수공급을 위한 소블록 배급수관망 형성 공사로서, 본부 배수과에서 D200mm 부설토록 당초 계획하였으나, 안정적인 급수를 위하여 내부 검토 및 배수과와 협의하여 D300mm를 부설토록 변경 하였으며 공사는 연간단가 계약업체에게 단계별로 작업지시하여 추진 예정임

Ⅲ		향후계획

ㅇ 상기 추진계획에 의거 변경 내용을 본부 배수과에 공문발송하고 ******************************************************************* 공사에 만전을 기하고자 하며, 추후 설계변경시 반영코자 함.  끝.

※ 참고 자료(사업 대상지)

- 2024년 서부수도사업소 소블록 배급수관망 개선 사업 대상지 -

**	**	***	****	****			**
				** ****	** ***	*** *****
*	****	*******	*************	***	**	**
*		*******	************	***	**	*
*		*******	*************	***	**	*
*	***	*******	*************	***	**	***
*	***	****	************	***	**	**
*		*******	*************	**	**	**
*		****	************	**	*	**