아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서울특별시품질시험소
수신	서울특별시도시기반시설본부장(건축부장)
(경유)
제목	품질시험 결과 통보 (50+동부캠퍼스 복합시설 건립공사)

1.「서울특별시 건설공사 품질관리 등에 관한 조례」제12조 (품질관리 현장       확인 기동반 운영) 관련한 내용입니다.

2. 귀 기관에서 의뢰하여 2024. 3. 5.(화) 실시한 ‘50+동부캠퍼스 복합시설 건립공사’의 기동반 점검과 관련하여, 점검 시 채취한 시료에 대한 품질시험결과 다음과 같이 "부적합" 사항이 발생되었음을 알려드립니다.

3. 관련 내용을 검토하시어 품질기준 미달 자재는 즉시 현장 외로 반출(반출사진, 수불부 정리 등)하시기 바라며, 반출에 따라 새로 반입되는 자재는 공인시험기관의 시험성적서 확인 후 사용하시기 바랍니다.

4. 아울러 품질기준 미달 자재에 대해서는 관련사항(생산업체명, 주소, KS인증번호 포함 등) 및 부적합 자재 조치사항을 2024. 4. 8.(월)까지 우리 시험소로 회신하여 주시기 바랍니다.

다     음   -

가. 시 료 명: 콘크리트벽돌(2종)

나. 시험방법: KS F 4004

다. 시험결과: 붙임 성적서 참조

- 시험기준 부적합 내용 : 흡수율,압축강도

붙임  시험성적서 1부.  끝.

	서울특별시품질시험소장
주무관	전혜령		품질지도과장	03/11
박종진
협조자	주무관	박영준
시행	품질지도과-260	(	2024. 3. 11.	)	접수		(		)
우	06763	서울특별시 서초구 태봉로 131 (우면동)	/	http://quality.seoul.go.kr
전화	02-513-4631	/전송	02-513-4638	/	excelsis@seoul.go.kr	/	부분공개(5)