아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서울아리수본부
수신	수신자 참조
(경유)
제목	신림6배수지 송수관로 누수복구에 따른 실증테스트 실시

1. 남부수도 급수운영과-2870호(2024. 2.29.) 관련입니다.

2. 신림6배수지 송수관로 누수복구를 위한 급수운영 실증테스트를 추진하고자 하오니 관련부서에서는 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

< 급수운영 실증테스트 추진개요 >

가. 일    시: 2024. 3.13.(수) 21:00 ~ 익일 09:00

※ 실증 테스트 기간 중 평균최저수위 1.0m 도달시 테스트 중단 후 송수 개시

나. 협조사항 : 관련배수지 만수위 확보

관련배수지: 신림6, 신림9, 신림2-1

- 관련시설물 작동상태 사전 점검

- 실증테스트 기간내 시간대별 수위현황 보고 (→배수과)

- 다량급수처 사전 만수위 확보 요청 (→***************트 등)

※ 비상시를 대비한 자체 비상근무조 편성하여 비상근무 시행

붙임  실증테스트 세부 추진계획 1부.  끝.

	서울아리수본부장
수신자	남부수도사업소장(급수운영과장), 남부수도사업소장(시설관리과장)
주무관	안효민		배수과장	유양현		급수부장	03/11
백광인
협조자	주무관	이성교
시행	배수과-2352	(	2024. 3. 11.	)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51, (합동) 서울특별시상수도사업본부 4층 급수부 (합동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-1432	/전송	02-3146-1429	/	ahnhyomin@seoul.go.kr	/	부분공개(5)