문서번호	정수과-2781
결재일자	2024. 3. 12.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
박재중		03/12
		이철재
협조

응집제 저장탱크 청소 완료 보고 (2024-1)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024. 3.

암사아리수정수센터

(정 수 과)

응집제 저장탱크 청소 완료 보고

정수약품 응집제(PAC, PAHCS)의 보관·투입 안정성 및 투입시설 관리 효율성 제고를 위해 저장탱크 및 배관 청소를 실시를 실시하고 그 결과를 보고드림

□ 청소개요

○ 청소기간 : 2023.2.28. 및 3.7.

○ 청소대상 : 응집제 실외 및 실내 탱크, 투입시설

○ ********************************

****************************

○ 청소방법 :  탱크내 잔량 옆탱크로 이송 후 물청소(침전물 제거)

□ 추진결과

○ 대상시설별 청소현황

**********		****	****	****
***	*******	**********	******	********
*****	***********	*********	******	*********

○ 청소인원

*********************************

**********************************

○ 작업결과 : 탱크내(투입시설내) 잔량은 옆탱크로 이송 및 침전물 물청소

**************************************************************************

******************************************************************************

○ 산업안전보건교육 실시

- 교육시간 : 청소작업 실시전 매일 30분간

- 교육강사 : 정수과 박재중

- 교육대상 : 청소작업자 전원

- 교육내용 : 밀폐공간 및 화학물질 작업개요, 재해발생 원인 및 사고유형안내, 안전작업 및 보호구 사용, 밀폐공간 질식재해 예방, MSDS 등

○ 작업사진

***		***********	**************
***	**** **
	*******
*****	******
	****

붙임 1. 밀폐공간 작업 사전 허가서 각1부.

2. 안전보건 교육일지 각1부.

3. 기초안전보건교육이수증 각1부.

4. 작업위험성평가 자료 각1부.

5. 안전작업계획서 각1부.

6. 밀폐공간 안전점검표 각1부.

7. 교육자료 1부. 끝.