문서번호	정수시설과-791
결재일자	2024. 3. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
이진근		최병희	03/12
			윤준성
협 조
	주무관			황여진

「정수지 유입‧유출밸브 교체」

특정제품 선정심사위원회 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024. 3.

강북아리수정수센터

(정수시설과)

「정수지 유입‧유출밸브 교체」

특정제품 선정심사위원회 결과보고

정수지 유입‧유출밸브 교체에 소요되는 관급자재 선정에 투명성 제고를 위해 특정제품 선정심사위원회를 개최하고 그 결과를 보고드림

Ⅰ		위 원 회 개 요

□ 추진근거 : 서울시「특정제품 선정심사위원회 구성 및 운영에 관한 조례」

□ 안 건 명 : 정수지 유입‧유출밸브 교체 공사 관급자재 선정

□ 운영방안 : 서면심사

□ 심사일시 : 2024. 3.6.(수) ~ 3.7.(목)

- 안건별 평가자료를 각 위원별 송부 후 ‘24.3.7(목)까지 수합 및 평가

□ 의결방법 : 종합점수(기술+가격점수)가 최고점인 제품 선정

□ 위원회 구성

◯ 위 원 장 : 강북아리수정수센터 소장

◯ 외부위원(3명) : 서울시 건설기술심의위원 중 선정(플랜트2, 건축기계1)

- 학    계 : *********************

- 공공기관 : ************************

- 전문업계 : ************************

◯ 내부위원 : ****

◯ 간    사 : 정수시설과장

Ⅱ		개 최 결 과

□ 주요심사내용 : 특정제품 선정 및 조달구매 적정성 검토

□ 심 사 결 과 : 정수지 1지 유출밸브 1(안), 정수지 3지 유입밸브 3(안),                        신축이음 3(안)으로 선정

◯ 정수지 1지 유출밸브(수직2상식 버터밸브)

구분	총점수 (100)	기 술 평 가 (50점)				소계	가격 점수 (50점)
		성능 및 품질 (20점)	현장 적용성 (10점)	유지 관리성 (10점)	환경성 (10점)
1(안)	95.00	18.50	9.5	8.5	8.5	45.00	50
2(안)	92.75	17.75	9.5	8.5	9.0	44.75	48

**************

****************

****************

********************

************************************************   ◯ 정수지 3지 유입밸브(수평2상식 버터밸브)

구분	총점수 (100)	기 술 평 가 (50점)				소계	가격 점수 (50점)
		성능 및 품질 (20점)	현장 적용성 (10점)	유지 관리성 (10점)	환경성 (10점)
1(안)	86.50	17.00	8.5	8.5	8.5	42.50	44
2(안)	90.00	15.50	8.5	9.0	9.0	42.00	48
3(안)	93.00	17.00	9.0	8.0	9.0	43.00	50
4(안)	86.50	15.50	9.0	7.5	8.5	40.50	46

**************

***************

***************

*******************

*************************************************

◯ 신축이음

구분	총점수 (100)	기 술 평 가 (50점)				소계	가격 점수 (50점)
		성능 및 품질 (20점)	현장 적용성 (10점)	유지 관리성 (10점)	환경성 (10점)
1(안)	88.25	16.25	8.5	9	8.5	42.25	46
2(안)	86.50	14.00	8.5	9	7.0	38.50	48
3(안)	94.50	18.50	9.0	9	8.0	44.50	50
4(안)	92.25	16.25	8.5	9	8.5	42.25	50

***********

*******************

*****************

********************

***************************************

Ⅲ		행 정 사 항

□ 위부 위원 심사수당 지급

◯ 소요예산: 30만원(10만원×3명)

◯ 예산과목 : 일반예산,행정운영경비,기본경비,일반운영비,사무관리비[정수비]

붙임 : 1. 특정제품 선정심사위원회 심사의결서 1부.

2. 위원별 평가표, 검토의견서(서면심사) 및 청렴서약서 각 1부.  끝.