아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서 울 특 별 시
수신	서울특별시도시기반시설본부장(토목부장)
(경유)
제목	노들로 시설물 인수인계 전 합동점검 결과 알림

1. 도시기반시설본부 토목부-(2024.2.27)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 합동점검 후 점검결과를 알려드리오니, 지적사항에 대하여 조치결과를 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 대상정류소 : 양평동한솔아파트(ID:19-134)

나. 점 검 일 시 : 2024년3월12일(화) 14:00 ~ 15:00

다. 점  검  자 : 총 8명(미래첨단교통과 2명, 버스정책과 1명, 토목부 1명, 시공사 4명)

라. 점 검 결 과 : 부적합 및 개선 필요사항 3건
1. 승차대와 BIT 전원 분리
2. 돌발 표출 오류 수정
3. BIT 4단12열 양면 변경 설치

라. 요 청 사 항 : 인수인계 전 부적합 및 개선 필요사항에 대한 조치.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	김경진		대중교통정보팀장	가순종		미래첨단교통과장	03/13
이수진
협조자
시행	미래첨단교통과-3733	(	2024. 3. 13.	)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 서소문청사1동 5층 미래첨단교통과 (서소문동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-4971	/전송	02-2133-4990	/	kyung9718@seoul.go.kr	/	부분공개(5,6)