아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서부수도사업소
수신	마포구청장(건축지원과장)
(경유)
제목	건축(신축)허가 신청에 따른 협의 회신(성산동 39-@)

1. 건축지원과-6732(2024.03.08.)호와 관련입니다.

2. 건축허가(신축) 신청 협의에 따른 상수도 분야 협의사항에 대하여 다음과 같이 회신합니다.

가. 건축개요

- 위  치: *************

- 규  모: 지하1층/지상4층, 연면적 301㎡

- 주용도: 단독주택(다가구주택 5가구), 제2종근린생활시설(사무소)

나. 주요 변경사항

- 연면적 증가: 280.22㎡ → 301㎡(20.78㎡ 증가)

- 다세대주택 5세대 → 다가구주택 5가구로 용도변경

- 다세대주택 2세대 → 제2종 근린생활시설(사무소)로 용도변경

나. 협의내용

- *****************************************

- ********************************************

- 연면적 증가 및 용도변경으로 인한 계량기 구경 변경은 없으나, 용도변경(지상1층 다세대주택 2세대 → 제2종 근린생활시설)에 따라 영업용계량기(15㎜) 검침시 지상1층 사용량이 포함되어야 함.

붙임  급수협의조건 1부.  끝.

	서부수도사업소장
주무관	최형진		급수관리팀장	신정우		급수운영과장	전결 03/13
채재일
협조자
시행	급수운영과-4475	(	2024. 3. 13.	)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41, (홍제동) 38-69 3층	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3642	/전송	02-3146-3689	/	peach7410@seoul.go.kr	/	부분공개(5)