아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	남부수도사업소
수신	(주)디네이션
(경유)
제목	지하시설물 현황에 대한 질의 회신

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 사에서 진행하는 서울시 영등포구 지능형 다중인파 관리CCTV설치로 인한 도로굴착 관련 질의에 대하여 아래와 같이 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

질의 및 회신

도림로137(대림역 12번출구 앞)	해당 구역에 지하시설물 없음
영중로6(영등포역 지하상가 입구)	해당 구역에 지하시설물 없음
여의동로346-2(여의나루역 2번 출구 앞)	해당 굴착 현장 주변에 상수도관이 존재

조치의견

- 시설물 설치 과정에서 GIS시스템상 미표기된 상수도 시설물 발견시 원인자 부담 이설

- 필요시 상수도 배관망도 요청 등을 통해 굴착 시 상수도관 보호에 최선을 다하여 주시기 바람 끝.

	남부수도사업소장
주무관	박승희		시설관리팀장	차승환		시설관리과장	03/13
조임남
협조자
시행	시설관리과-4117	(	2024. 3. 13.	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97 (신대방동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4623	/전송	02-3146-4639	/	shee0128@seoul.go.kr	/	부분공개(6)