수질자동감시시스템 점검결과 보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이선영	김미란	03/13
			이영세

우리 사업소에 설치·운영 중인 수질자동감시시스템 점검을 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

2024. 3. 12. (화)

보고자 : 환경8급     성명 : 이선영

1. 대  상 : 서초배수지 유입부

2. 점검일 : 2024. 3. 12.

3. 근  거 : 행정지원과-4611호(2024. 03. 08.)

4. 내  용 : 무선모뎀 부식으로 인한 통신 불가로 수리조치

- USIM칩 부식으로 교체설치하여 임시 운영

- 새로운 USIM칩 가격은 익월 통신요금에 합산청구 됨********

5. 향후계획 : 전반적인 모뎀 내 부식으로 인해 단시간 내 통신 불가상황이 초래될 우려가 있어 새로운 모뎀구입 후 재설치 하고자 함

6. 점검사진

*	*
*****************	*******

**