아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	남부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	수질검사 처리결과 보고(안심확인제)

수질검사 신청건에 대하여 검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

성명	****	****	******
주소	********************
민원내용	************

검사자	직급 : 공업7급		성명: 강민우		채수일자	2024.03.13
검사일자	2024.03.13				처리일자	2024.03.13
검사결과	구분	pH	잔류염소	탁도	구리	철	판 정
	기준	5.8~8.5	4.0mg/L이하	0.5NTU이하	1mg/L이하	0.3mg/L이하
	결과	7.1	0.19	0.15	0.00	0.01	기준이내

원인분석	조치사항 및 처리결과	비 고
수돗물 궁금증	수질검사 결과 먹는물 수질기준 이내로 측정되었음	점검결과서 현장 배부

끝.

주무관	강민우		수질팀장	최성호		행정지원과장	03/13
홍기관
협조자
시행	행정지원과-5207	(	2024. 3. 13.	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4453	/전송	02-3146-4658	/	alsdnrk1@seoul.go.kr	/	부분공개(6)