문서번호	급수운영과-4288
결재일자	2024. 3. 13.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
노병권	정수용	03/13
		권오정
협 조

상수도 시설물 정비계획 보고

2024. 3.

강서수도사업소

(급수운영과)

상수도 시설물 정비계획 보고

2023년 구로구 관내 상수도맨홀 정밀점검 결과 정비가 시급한 불량맨홀에 대한 시설물 정비 계획을 보고 드림.

□ 맨홀 정비대상 현황

연번	위 치	시설물명	규격 (mm)	조사내용	조치계획	비 고
1	구로동119-2	제수밸브 맨홀	648	맨홀구체 파손 및 침하	변실정비
2	구로동119-2	제수밸브 맨홀	648	맨홀구체 파손 및 침하	변실정비
3	고척동241-336	제수밸브 맨홀	648	맨홀구체 파손 및 침하	변실정비
4	구로동426-69	제수밸브 맨홀	648	철개마모	철개교체
5	구로동417-4	제수밸브 맨홀	318	맨홀구체 파손 및 침하	변실정비
6	온수동113	퇴수밸브 맨홀	648	철개마모	철개교체
7	온수동116-6	제수밸브 맨홀	648	철개마모	철개교체
8	온수동120-4	제수밸브 맨홀	318	맨홀구체 파손 및 침하	변실정비
9	온수동61-8	제수밸브 맨홀	648	철개마모	철개교체
10	항동235-17	제수밸브 맨홀	648	맨홀구체 파손 및 침하	변실정비
11	오류동142-19	제수밸브 맨홀	318	맨홀구체 파손 및 침하	변실정비
12	오류동120-1	제수밸브 맨홀	648	철개마모	철개교체
13	오류동120-1	제수밸브 맨홀	648	철개마모	철개교체

□ 조치의견

○ 상기와 같이 불량맨홀에 대하여 우리사업소와 계약된 『****************************************에게 작업지시(제11차)하여 시설물 유지 관리업무에 만전을 기하고자 합니다. 끝.