아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	영등포아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	정수약품(PAC 17%) 계량관리(2024-1차)

약품명 : 폴리염화알루미늄(PAC 17%)

구분

기간

입고

요청량(kg)

입고일

외부공인

계량(kg)

자체

계량(kg)

차량No

온도(℃)

비중

비고

02.06~

03.14

300,000

02.06

25,010

25,150

4451

20

1.372

2-PAC-A

02.08

25,070

25,100

5215

20

1.372

2-PAC-B

02.16

25,170

25,150

5215

20

1.372

2-PAC-B

02.19

25,130

25,130

5215

20

1.372

2-PAC-A

02.21

25,180

25,190

4451

20

1.372

2-PAC-A

02.22

25,060

25,190

5215

20

1.372

2-PAC-A

02.27

25,180

25,250

4451

20

1.372

2-PAC-B

02.28

25,090

25,140

4451

20

1.372

1-PAC-1

03.06

25,170

25,210

5298

20

1.372

2-PAC-A

03.06

25,060

25,060

5215

20

1.372

1-PAC-1

03.12

25,250

25,310

6608

20

1.372

1-PAC-1

03.14

25,290

25,400

6621

20

1.372

1-PAC-1

합계

301,660

302,280

납품량

이상없음

붙임  납품요청 공문 1부 및 계량증명서, 업체성적서 각 3부. 끝.

주무관	소민혁		정수과장	03/14
신귀식
협조자
시행	정수과-3524	(	2024. 3. 14.	)	접수		(		)
우	07200	서울특별시 영등포구 노들로 11, 영등포아리수정수센터 정수과 (양화동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-314-6543	/전송	02-3146-5604	/	purp*********2@seoul.go.kr	/	부분공개(5)