아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	광암아리수정수센터
수신	서울물연구원장 (수질연구과장)
(경유)
제목	2024년 아리수 수질시험장비 정도관리 1분기 교정 결과

1. 서울물연구원 수질연구과-1478(2024.02.15., "2024년 아리수 수질시험장비 정도관리 기술지원 1분기 일정 안내")호와 관련됩니다.

2.위 호와 관련하여 우리 정수센터의 수질측정기기 자체 보정 결과를 아래와 같이 제출합니다.

- 아                   래 -

□ 수질측정기기 자체보정 결과

○ 대상기기 : 총5대(탁상용 탁도계1, 휴대용 잔류염소계 3)

○ 보정결과 : 모두 허용오차 범위 이내 만족

붙임  1. 휴대용 수질측정기 검·교정 양식(2024) 1부.끝.

	광암아리수정수센터소장
주무관	진정선		주무관	정의선		정수과장	03/14
代소명이
협조자
시행	정수과-2867	(	2024. 3. 14.	)	접수		(		)
우	12989	경기도 하남시 서하남로 293, 광암아리수정수센터 정수과 (광암동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5369	/전송	02-3146-5309	/	peacejin91@seoul.go.kr	/	부분공개(5)