아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	중 부 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	소방용수시설 임시폐전 알림(소화전 2628호 등 2개소)

1. 재난관리과-1246(2024.3.11.)호 "소방용수시설 이설(형식변경) 승인(남대문 아케이드 설치공사)"와 관련입니다.

연 번	구 분	번호	설치 위치	이설 위치	이설사유	기한
1	***	****	**************	*******************	***************	*********
2	***	****	*************	*******************

2. 재개발 공사 등 관련 소화전 이설 협의에 따라 해당 소화전은 이설 완료 전까지 임시폐전 되오니 업무에 참고하여 주시기 바랍니다.

-  이설 승인 소화전 현황

※ 해당소화전 두 곳 모두 이설 위치에 형식변경(지상식→지하식 소화전)하여 이설

3. 행정사항 :  임시폐전에 따른 회현119안전센터에서는 119행정정보시스템 현행화(조사부 입력) 및 이설 완료 통보 후 검수 예정(양호 시 임시폐전 해제)

	재 난 관 리 과 장
수신자	현장대응단, 각 안전센터
소방교	곽호준		대응총괄팀장	이위수		재난관리과장	03/14
정광훈
협조자
시행	재난관리과-1795	(	2024. 3. 14.	)	접수		(		)
우	04611	서울특별시 중구 퇴계로 394, 3층 재난관리과 (무학동)	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu
전화	02-6981-0043	/전송	02-2256-0119	/	kwak9816@seoul.go.kr	/	부분공개(5)