문서번호	에스플렉스센터운영과-2197
결재일자	2024. 3. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		에스플렉스센터운영과장
최경호		03/14
		서재호
협조

에스플렉스센터 소방 화재수신기 부품교체 계획

2024. 3.

서울특별시 데이터센터

(에스플렉스센터운영과)

에스플렉스센터 소방 화재수신기 부품교체 계획

소방 화재수신기 노후화로 통신불량 등이 지속 발생함에 따라 화재수신기 부품을 교체하고자 함

□ 추진배경

○ 소방 화재수신기의 노후화로 빈번한 통신불량이 발생하고, 주요 부품(PC, 통신카드 등)의 생산 중단이 예정되어 있어 선제적 부품교체 필요

□ 현장사진

통신카드 5개(좌측 메인수신기)	통신카드 3개, PC 1대(우측 수신기)

□ 추진계획

○ 건    명 : 에스플렉스센터 소방 화재수신기 부품교체

○ 정 비 일 : '24.3.14.(목)

○ 내    용 : 메인 PC(1대) 및 통신카드(8개) 교체

**********************************

**************************

○ 예산과목 : 데이터센터 에스플렉스센터운영과, 정보서비스의 안정적 운영, 청사 유지관리, 에스플렉스센터 운영, 일반운영비, 공공운영비

□ 향후계획

○ ’24. 3월 : 일상경비 지출

붙임: 견적서 1부. 끝.