문서번호	도로보수과-2584
결재일자	2024. 3. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	강서도로사업소장
심영우		안동국	03/14
			이경우
협 조

「2024년 고척교 교차로 진입로 중앙유통단지 앞 옹벽 외1개소정밀안전점검 용역」 착수보고회 결과보고

「2024년 고척교 교차로 진입로 중앙유통단지 앞 옹벽 외1개소정밀안전점검 용역」

착수보고회 개최 결과보고

2024.  03.

강서도로사업소

(도로보수과)

「2024년 고척교 교차로 진입로 중앙유통단지 앞 옹벽 외1개소정밀안전점검 용역」

착수보고회 개최 결과보고

우리 부서에서 추진 중인「2024년 고척교 교차로 진입로 중앙유통단지 앞 옹벽 외 1개소 정밀안전점검 용역」 착수보고회를 개최하고 그 결과를 보고드림.

Ⅰ		용역개요

□ 추진 대상

용 역 명	용역기간	용역금액(원)	용 역 사	용역담당자	비고
2024년 고척교 교차로 진입로 중앙유통단지 앞 옹벽 외 1개소 정밀안전점검 용역	'24.02.7. ~ '24.06.30.	36,100,000	(주)금오시설안전	시설7급 심영우

Ⅱ		보고회 개요

□ 일  시 : 2024.3.13.(수) 13:30 ~ 14:30

□ 장  소 : 강서도로사업소 2층 회의실

□ 참석자 : 총 5명

○ 사업소 : 3명(사업소장, 도로보수과장, 담당자)

○ 용역사 : 2명(용역 책임기술자 서만필 외1명)

□ 보고회 사진

Ⅲ		보고내용

□ 과업수행 보고내용

○ 과업목적

○ 과업수행 계획

○ 시설물 점검 계획

○ 안전관리 방안 등

Ⅳ		회의결과

□ 회의결과 주요내용

○ 고척교 교차로 진입로 중앙유통단지 앞 옹벽

- 옹벽 배수 확인하여 필요하면 배수관 추가 검토 바람.

- 옹벽 상단 방수 사항 점검 요청.

○ 오목교 진입 후 삼성래미안 아파트 101동 앞 옹벽

- 옹벽 배수로 등 상부 조사 필요

- 옹벽 위 방음벽 안정도 확인 필요

- 민원 들어온 시설물로 보수 방안 제시 필요 등

Ⅴ		보고내용

□ 향후일정

○ 2024. 04. : 중간보고회 개최

○ 2024. 06. : 최종보고회 개최

□ 조치계획

○ 착수보고 주요 사항에 대해서는 용역사에 통보하여 용역수행에 반영토록 조치.

붙임 : 착수보고회 자료 1부.  끝.