아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	동 대 문 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	119행정정보시스템 기능개선(2차)에 따른 소방용수시설 정보 현행화 방법 변경 알림

1. 市 재난대응과-6385(2024.3.13.)호 '119행정정보시스템 기능개선(2차) 결과 알림(재난대응-소방용수)'과 관련입니다.

2. 119행정정보시스템 재난대응 분야 2차 기능개선을 통해 추가된 소방용수시설 입력 정보에 대해 아래와 같이 알려드리니, 현장대응단 및 각 센터에서는 변경된 입력방법을 참고하여 현행화를 실시하여 주시기 바랍니다.

가. 2차 개선내용: 지하소화장치함 관리메뉴 신설 및 일부 소방용수 추가정보 개선

○ 지하소화장치함 관리 메뉴 신설

1) 재난대응 > 소방용수 > 용수기본관리 > 지하소화장치함

- 장치 기본정보, 관련이미지, 활용용수, 훈련결과, 위치설정 등

2) 재난대응 > 소방용수 > 지하소화장치함 조사 > 조사부

- 장치목록, 조사부

○ 소방용수 기본정보: 식 구분 코드 보기 메뉴 변경

- 지하식, 승하강식 → 지하식(일반), 지하식(승하강식)

○ 소방용수 추가정보: 보호틀 유/무 코드 및 선택박스 생성, 미리보기 기능 생성

3. 행정사항

가. 3~4월 소방용수 일제 조사 후 [붙임2] 참고하여 119행정정보 시스템 현행화

※ [붙임2] 소방용수 메뉴 추가 개선사항 : ⑤ 식 구분 입력 메뉴 변경, ⑧ 보호틀 유무

나. [붙임3] 참고하여 지하소화장치함 현황 현행화 및 조사부 작성(청량리, 용두)

붙임  1. 119행정정보시스템 기능개선(2차) 결과 알림(재난대응-소방용수) 1부.

2. 소방용수 현행화 방법_2차 1부.

3. 지하소화장치함 현행화 방법 1부.  끝

	재 난 관 리 과 장
수신자	현장대응단장, 청량리119안전센터장, 전농119안전센터장, 용두119안전센터장, 휘경119안전센터장
반장	유상훈		대응총괄팀장	류경준		재난관리과장	03/14
홍성원
협조자
시행	재난관리과-1686	(	2024. 3. 14.	)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34, 동대문소방서 재난관리과 (장안동)	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-6942-1243	/전송	02-2187-8181	/	r550yu@seoul.go.kr	/	부분공개(5)