아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	강동수도사업소
수신	송파구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가(신축,제1차 설계변경) 신청에 따른 협의 회신(마천동 113-8)

1. 건축과-8234 (2024. 3. 13.)호와 관련입니다.

2. 건축허가(신축,제1차 설계변경) 신청 협의에 따른 우리사업소 의견을 다음과 같이 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 대지위치: 송파구 마천동 113-8

나. 건축주: ********

다. 건축규모: 지상8층/지하1층, 연면적 1,273.60㎡

라. 용도: 제1종근린생활시설(소매점,의원)

마. 협의 내용

- 급수협의 조건 이행시 급수가능함

바. 직결급수 가능 여부

- 2층까지 순직결급수가 가능함.

붙임  1. 건축허가 급수협의 조건 1부.

2. 직결급수 적용기준 가이드라인 1부.

3. 직결급수 신고서 1부.

4. 절수설비 설비 의무 및 절수등급 표시 의무제 설명자료 1부.  끝

	강동수도사업소장
주무관	김병국		급수운영팀장	양재덕		급수운영과장	03/15
代양재덕
협조자
시행	급수운영과-4049	(	2024. 3. 15.	)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51, 강동수도사업소 급수운영과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5165	/전송	02-3146-5189	/	kbk1104@seoul.go.kr	/	부분공개(6)