아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	강 북 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	호스릴 비상소화장치 관리실태 긴급 점검 계획

1. 관련문서

가. 재난관리과-793(2024.2.5.)호 "2024년 소방용수시설·출동로 기본 계획(알림)"

나. 미아119안전센터-989(2024.3.7.)호 "소방용수시설[비상소화장치] 고장 발생 보고[미아]"

2. 우리서에서 관리중인 호스릴 구조 비상소화장치의 앵글밸브와 연결된 금속구가 파손된 사례가 있어 긴급 점검을 실시하고자 하오니 각 부서에서는 점검에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 기    간: 2024.3.15.(금) ~ 2024.3.18.(월)

나. 대    상: 호스릴 구조 일체형 비상소화장치 38개소

다. 점검내용: 앵글밸브와 연결된 금속구 상태 점검

○ 연결 금속구 사진

3. 행정사항

○ 현장대응단 및 각 안전센터에서는 점검 후 이상 유무를 [붙임]에 작성하여 2024. 3. 19.(화) 한 재난관리과로 제출하여 주시기 바랍니다.

붙임  이상유무 양식 1부.  끝.

	재 난 관 리 과 장
수신자	현장대응단장, 우이119안전센터장, 미아119안전센터장, 삼각산119안전센터장
소방교	박상민		대응총괄팀장	代윤정웅		재난관리과장	03/15
차근철
협조자
시행	재난관리과-1678	(	2024. 3. 15.	)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 911, 강북소방서 재난관리과	/	https://fire.seoul.go.kr/gangbuk
전화	02-6946-0153	/전송	02-6946-0154	/	psm7796@seoul.go.kr	/	부분공개(5)