아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서부수도사업소
수신	서대문소방서장(재난관리과장)
(경유)
제목	소방용수시설(소화전) 현장 확인 결과 회신

1. 재난관리과-609(2024. 1. 30.)호와 관련입니다.

2. 산림화재 대응을 위한 소화전 설치와 관련하여 귀 서에서 소방용수시설 점검 후 불출수 소화전에 대하여 아래와 같이 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 용수번호 3323~3325번 소화전은 청련사, 환희사에 급수중인 배수관에 연결되어 있으며, 해당 급수구역은 표고가 높은 지역으로 가압펌프를 이용해 급수 중입니다.

나. 해당 급수구역은 청련사, 환희사에서 급수 요청 시 가압펌프를 가동시켜 사용중이며, 소방용수시설 사용·점검 시 가압펌프를 작동시켜야 하므로 서부수도사업소 주간(02-3146-3662), 야간(02-3146-3500, 당직실)로 연락하여 사용하여 주시기 바랍니다.  끝.

	서부수도사업소장
주무관	김윤빈		급수운영팀장	박상열		급수운영과장	03/15
채재일
협조자
시행	급수운영과-4657	(	2024. 3. 15.	)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41, 서부수도사업소 (홍제동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3662	/전송	02-3146-3689	/	dbsqls98@seoul.go.kr	/	부분공개(6)