아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	영등포아리수정수센터
수신	한국금속울타리공업협동조합 (07262 서울특별시 영등포구 선유로28길 6. 노무빌딩401호 )
(경유)
제목	우수업체 추천의뢰

1. 귀 조합의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 정수센터에서 추진중인 『취약 방호울타리 교체 공사』와 관련하여 고품질의 우수한 제품 구매 및 원활한 시설물 유지관리 등을 위하여 아래와 같이 우수업체를 추천 의뢰 하오니 2024. 3. 21.(목)까지 회신하여 주시기 부탁드립니다.

가. 추천사유: 다수공급자계약(MAS) 2단계경쟁 입찰에 필요한 5개 이상의 업체

나. 추천조건

1) 중소기업자간 경쟁제품 대상 품목에 따른 중소기업으로 조달청 다수공급자 계약업체

2) 공장의 소재지는 지역 제한없음(전지역)

3) 국가종합조달시스템 입찰참가등록 규정에 의하여 물품분류번호(30152001)를 제조물품으로 개찰일 전까지 입찰참가 등록한 업체

4)「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제9조(직접생산의 확인 등) 규정에 의한 직접생산확인증명서(울타리)를 소지한 현장설치도가 가능한 업체

다. 규격 및 설치조건

1) 펜스재질: EX-메탈라스   2) 표면처리: 용융아연도금

3) 펜스규격: YL형울타리(윤형철조망 포함) 4) 펜스크기: 높이 2.4m, 폭 3.0m이상

5) 사람이 통과할 수 있는 크기(62㎝×62㎝)로 자르는데 25초 이상 소요되며 절단 및 훼손 등에 방호 기능이 우수한 제품

6) 울타리 하단부의 땅파기(굴토) 방지를 위해 울타리망 또는 침투저지봉(철심)등으로 시설 설치가 가능한 제품

7) 주주 및 보조지주를 포함한 모든 부속품들이 용융아연도금 처리 또는 스테인레스로 구성 되어 내부식성 및 녹방지 기능이 우수한 제품.  끝.

	영등포아리수정수센터소장
주무관	박상현		정수시설과장	03/15
代전준원
협조자
시행	정수시설과-3079	(	2024. 3. 15.	)	접수		(		)
우	07200	서울특별시 영등포구 노들로 11 (양화동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5680	/전송	02-3146-5604	/	phypny@seoul.go.kr	/	부분공개(5,6)