문서번호	누수대응과-2782
결재일자	2024. 3. 15.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

						시 민
주무관		누수대응과장		시설부장
최명삼		장기덕		03/15
				전태호
협 조

2023년도 유수율 추진실적 평가결과 보고

2024. 3.

서울아리수본부

누수대응과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

2023년도 유수율 추진실적 평가결과 보고

2023년도 유수율 추진실적 점검결과에 따른 평가 결과를 보고 드림

1		평 가 개 요

□ 평가근거

❍ 2023년 유수율 향상 추진사업 평가계획(누수대응과-5678, 2023.6.13.)

□ 평가대상

❍ 2023년 상·하반기 사업소 유수율 추진실적(9개 점검 항목)

□ 평가기준

❍「2023년도 유수율 추진사업 종합평가 매뉴얼」

□ 평가항목 및 배점(9개 항목, 100점)

유수율 평가항목(100점)
유수율 증 대	누수복구 사후관리	중블록 공급량 분석관리	수도사업 용수 관리	원인자누수 제로화 추진관리	가압급수 관 리	중블록 유수율	유수율 분석보고	수범사례
40	5	10	10	5	8	10	5	7

□ 평가방법

❍ 단위사업별 평가표에 따라 점검자 서류 및 현장 조사 병행 실시

- 상·하반기 점검결과에 따른 종합평가 점수집계에 의한 순위

2		종합평가 결과

□ 종합평가 결과

❍ 종합평가 점수 및 순위

순위	1위	2위	3위	4위	5위	6위	7위	8위
사업소	강동	강남	동부	북부	서부	중부	강서	남부
점수	94.82	93.90	93.71	93.63	93.45	93.13	91.87	91.11

❍ 평가항목별 종합점수 내역

구 분	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
종합평가 점수	93.13	93.45	93.71	93.63	91.87	91.11	93.90	94.82
순위	6	5	3	4	7	8	2	1
유수율(%)	91.27	97.57	94.33	96.23	93.93	94.74	96.85	98.48
1. 유수율 증대실적(40점)	39.54	39.77	39.52	39.89	39.77	39.59	39.52	40.20
2. 누수복구 사후관리(5점)	4.20	4.20	4.20	4.20	4.40	4.40	4.20	4.20
3. 중블록 공급량 관리(10점)	10.00	9.90	10.00	10.00	10.00	9.40	10.00	10.00
4. 수도사업용수 관리(10점)	8.75	9.80	8.82	9.60	9.35	7.68	9.36	9.52
5. 원인자 누수 제로화(5점)	4.70	4.80	4.50	4.50	4.90	4.40	4.50	4.80
6. 가압급수지역 관리(8점)	5.86	5.23	5.38	5.24	4.85	4.93	6.42	6.70
8. 중블록 유수율 관리(10점)	8.97	9.85	10.00	10.00	10.00	9.51	10.00	10.00
9. 유수율 분석 보고(5점)	5.00	5.00	5.00	4.80	4.90	5.00	4.70	5.00
10. 유수율 수범사례(7점)	6.10	4.90	6.30	5.40	3.70	6.20	5.20	4.40

□ 종합평가 의견

○ 2023년도 유수율 실적은 95.3%로 전년대비 0.6% 하락 하였음

- 전체 단위사업 평가항목 관련 업무추진실적이 균형적으로 양호한 사업소가 우수한 점수를 획득함

○ 평가 항목별 단위사업 추진 결과는 대체로 양호하나 세부적으로 살펴보면,

• 누수복구시 발견된 노후관은 관리 대장 작성을 통해 체계적으로 관리하고

있으며, 정비 시행 및 미정비된 노후관에 대해서는 정비 계획을 수립하여 관리하는 등 사후 관리가 적정하게 이행되고 있음

• 중블록 공급량 관리는 블록별 공급량 증·감 분석을 위해 고립화가 중요

하며 일부 블록의 혼용 문제를 개선하기 위해 지속적인 블록 고립화

노력이 필요함

• 수도사업용수 관리는 혼탁수 발생, 관세척 사업 확대에 따른 지속적인 증가가 예상되니 매뉴얼에 의한 퇴수 등 지속적인 관리 필요

• 원인자 누수 제로화 추진 관리는 원인자 이설공사 협의 시 건설사업관리 기술자 의무배치에 대한 이설승인조건 부여가 대체로 잘 이뤄지고 있으나 대형공사장 상수도관 손괴예방을 위한 협조공문 발송은 누락된 경우가 있어 지속적인 업무추진 노력 필요

• 가압급수 지역 관리는 가압지역 내 유수율 과대, 과소 해소를 위한 ’24년

특별계획 수립하여 집중 관리예정

• 중블록 유수율 목표관리는 중블록별 공급량 일일 결산제를 시행하고 있으나 취약지역 중블록 유수율 과대·과소 편차해소 위한 관리 필요

※ ’24년 중블록 유수율 관리 특별계획 수립후 지속적으로 관리 예정

• 유수율 수범사례는 유수율 향상을 위한 사업소 자체 업무개선 발굴 노력 필요

3		행 정 사 항

□ 분야별 미흡한 분야 집중 개선

❍ 증블록 및 가압급수지역 과대·과소 편차 해소 노력 필요

- 강동을 제외한 전 사업소 가압급수지역 과대·과소 편차해소 중점관리

- 중부, 서부, 남부 등 중블록 저조기관 지역 집중 중점 분석 관리

❍ 관세척 퇴수량 등 수도사업용수 지속적 증가에 따른 사용량 관리

- 수질관련 혼탁수 발생 예방 및 관세척 퇴수량 증가예상으로 정확한

용수량 산출 관리

□ 유수율 종합평가 우수기관 시상

❍ 최우수기관(1개소) 유공 공무원 시장표창(1명) 상신(강동)

□ 유수율 종합평가 점수결과 경영평가 반영

❍ 유수율 종합평가결과 순위별 평가점수 산정

- 경영평가 점수 = 유수율 순위 점수 × 평가지표 가중치(0.04)

붙임 : 2023년도 유수율 향상 추진실적 점검결과 종합 평가표 1부.  끝.