문서번호	운영과-2232
결재일자	2024. 3. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관		운영과장
한현재		03/15
		오근
협 조
	주무관		김태준

『서울시립 북서울미술관』

공조시스템 환기설비 수선 계획

2024. 3.

서울시립미술관

(운영과)

공조시스템 환기설비 수선 계획

북서울미술관 공조시스템 중 일부인 전열교환기 2대가 노후되어 소음 및 에러코드가 발생함에 따라 교체작업을 진행하고자 함.

□ 추진배경

ㅇ 3층 행정실 및 B1층 스튜디오1 전열교환기 노후에 따른 소음발생 및 에러코드 발생(제작일자 : 2012년 11월)

※ 조달청 고시(제2021-41호)에 따른 열교환장치 내용연수 11년 초과

□ 설비현황

ㅇ 전열교환기 현황

구분	풍량	수량	설치위치	제작연월
전열교환기	2000CMH	2대	3층 행정실, B1층 스튜디오1	2012.11.

ㅇ 장비사진

에러코드	전열소자 및 필터	전열교환기 명판

□ 조치계획

ㅇ 작업일자 : 2024. 3. 16.(토)

ㅇ 작업대상 : 북서울미술관 전열교환기 2대(3층 행정실, B1층 스튜디오1)

ㅇ 작업내용

- 노후 전열교환기 2대 및 컨트롤러 교체

- 보온 플렉시블 설치작업

ㅇ 작업업체 : **************

ㅇ 소요예산 : *******************

- 예산과목 : 문화예술진흥, 미술관유지보수, 북서울미술관유지관리, 공공운영비

붙임  견적서 1부.