문서번호	총무과-4278
결재일자	2024. 3. 15.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		총무과장	경영관리부장
김상훈		박은섭	03/15
			안병희
협 조
	청사팀장			곽대근

2024년 청사 소방설비 작동기능점검 결과보고

2024. 03.

경 영 관 리 부

(총무과)

2024년 청사 소방설비 작동기능점검 결과보고

경영관리부장: 안병희 ☎3146-1601 총무과장:  박은섭 ☎1110 담당: 김상훈 ☎1136

본부 청사 소방설비 작동기능점검을 실시하고 지적사항을 신속히 처리하여 설비 유지관리에 만전을 기하고자 함

□ 추진근거 및 시설현황

ㅇ 추진근거

-「화재예방, 소방시설 설치□유지 및 안전관리에 관한 법률」제25조 및 동법 시행규칙 제18조 및 제19조

- 2024년 본부 청사 소방안전 관리 계획[총무과-17903(2024.11.17.)]

ㅇ 시설현황

- 건축물 : 7,610.9㎡ (본관 : 6,552,4㎡ / 별관 : 1,058.5㎡)

- 설  비

소화기(개)					소화활동설비(개)
하론	분말	CO2	자동확산	K급	소화용수	용수설비	송수관	소방펌프
**	**	**	*	*	**	*	**	*

경보설비 및 탐지기(개)					피난설비(개)
자동화재	누전	가스누설	비상방송	경보벨	유도안내등	완강기
***	**	*	*	**	**	*

□ 점검개요

ㅇ 점검대상 : 청사 본관 및 별관 소방시설물

ㅇ 점검일시 : 2024. 3. 4.(월) 09:00 ~ 15:00

ㅇ 점검방법 : 소방설비의 인위적인 조작으로 정상작동 여부 획인

□ 점검결과 지적사항 및 조치(문서 하단‘붙임’참조)

ㅇ 총 4건 중 3건은 자체 조치 완료하고, 나머지 1건은 소화기 구매하여 조치

※ 폐소화기는 폐기물관리법 제13조 2항에 의거 폐기물 처리업체에 의뢰하여 처리

<주요내용>

연 번	지적사항	조 치	비 고
1	************** ****************	*****************	소방시설법 시행령 제19조
2	************ ******************	************************	NFTC 202
3	**************** *************	**************** ******	NFTC 303
4	***************	******* *****************

□ 세부 추진계획

ㅇ 추진방법 : 전문업체 견적의뢰 후 최저가 업체에 구매의뢰

※ 폐소화기는 폐기물관리법 제13조 2항에 의거 폐기물 처리업체에 의뢰하여 처리

ㅇ 소화기 구매

- 업 체 명 : ***

- 구매내역 : 분말소화기(3.3㎏) 29개

- 소요예산 : 1백만원

- 납품기한 : 시행일로부터 10일 이내

- 지출방법 : 법인카드 결제 후 결제계좌 입금

- 예산과목 : 물 전문기관 역량강화, 행정 운영 효율화 및 직원만족도 제고, 청사 유지관리, 공공운영비(일반관리비)

ㅇ 폐소화기 처리

- 업 체 명 : *************

- 처리내역 : 분말소화기(3.3㎏) 29개

- 소요예산 : 2백만원

- 처리기한 : 시행일로부터 20일 이내

- 지출방법 : 대금청구서에 의거 해당계좌 입금

- 예산과목 : 물 전문기관 역량강화, 행정 운영 효율화 및 직원만족도 제고, 청사 유지관리, 공공운영비(일반관리비)

□ 행정사항

ㅇ 조치완료 후 관할 소방서 보고서 제출

ㅇ 작동기능점검 비용 지급

- 건    명 : 소방설비 작동기능점검 비용 지급

- 점검업체 : ******

- 소요예산 : 2백만원

- 지출방법 : 대금청구서에 의거 해당계좌 입금

- 예산과목 : 물 전문기관 역량강화, 행정 운영 효율화 및 직원만족도 제고, 청사 유지관리, 지급수수료(일반관리비)

따로붙임   작동기능점검 보고서 1부.   끝.

< 붙   임 > 지적사항 조치 내용

*
*****************	**********
*	*
********************	**************
*	*
************************	*******************
*	*
*******************	*******************
*	*
*********************	********************