문서번호	시설관리과-4107
결재일자	2024. 3. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장
이정훈	오정훈	03/13
		조임남
협 조

2024년도 아리수올림터·배수지 CCTV 및 방송설비 유지관리 용역 계획

2024년도 아리수올림터·배수지

CCTV 및 방송설비 유지관리 용역 계획

2024. 3. 13.

남부수도사업소

(시설관리과)

- 2024년도 아리수올림터·배수지 -

CCTV 및 방송설비 유지관리 용역 추진계획

시설관리과장 :조임남☎3146-4590 기전팀장 :오정훈☎4614 담당 :이정훈☎4611

아리수올림터, 배수지의 시설물 관리·감시 목적으로 "CCTV 및 방송설비"에 대하여 체계적이고 전문적인 유지관리를 위하여 용역계약을 체결하여 시설물의 보안성 및 안정성 확보에 만전을 기하고자 함.

□ 관련근거

❍ 『2024년 기전설비 유지관리 계획』 시설관리과-1394(2024.1.25.)

□ 용역대상

❍ CCTV 및 방송설비 유지관리 용역대상 (총 23개소)

합계	구분	시설명		비고
용역 대상 23개소	배수지 21개소	배수지 (올림터) 7개소	**************************** ****************************** *******	CCTV(81대) 방송설비(24대)
		배수지 14개소	******************************* **************************** ******************************** **************************** *****************
	올림터 2개소	*****************		CCTV(5대) 방송설비(1대)

※ 괄호안 검은색은 CCTV 대수, 파란색은 방송설비 대수로 표기함

예시: 상도(6.1) = 상도(CCTV 6대, 방송설비 1대)

□ 용역개요

❍ 용역명 : 2024년 CCTV 및 방송설비 유지관리 용역

❍ 용역기간 : 2024. 4. ~ 2025. 3. 31.

- 유지관리의 공백을 해소하고 사업의 연속성을 확보하기 위해 장기계속계약

으로 계약체결

❍ 주요점검 및 용역내용

1. 관제센터 및 장비실 점검

- 각종 SERVER 및 모니터 등

- 운영 프로그램

- 상시 영상 녹화 유무 확인

2. 연결장치(관제소와 현장 운영 간 설치된 장비에 대한 점검 및 유지보수)

- 케이블 접속(신호 손실 포함) 상태 및 손상 유무

- 광 허브 동작기능 및 연결장치(커넥터) 접속 상태

3. 현장장비(지역에 설치된 설비 전반에 대한 점검 및 유지보수)

- 카메라(회전형, 고정형)

- 하우징 및 팬/틸트

- 파워앰프 및 스피커 점검

(※ 통합제어센터와 각 배수지 상호 간 "방송 상태" 테스트)

- 현장 함체 내 장비 및 카메라 청소

4. 고장난 CCTV 및 방송설비 보수(정비) 및 돌발 고장시 현장 출동 등.

❍ 점검주기 : 월간 점검결과 보고서 제출

□ 예산

❍ 소요예산 : ****************************

❍ 예산과목 : 안전하고 안정적인 아리수공급, 시설물 관리 최적화, 아리수올림터·배수지 등

기전설비 유지관리, 수선유지교체비(수선유지비)(재무회계과목:배급수비)

□ 계약방법

❍ 계약방법 :*****

- 관련근거 : ************************************

- ************

**************************************************

**********************************************

************************

❍ 계약업체

***********************

***************************************

**************************

□ 추진 일정

❍ 용역계약 의뢰(행정지원과) : '24. 3.

❍ 용역계약 : '24. 3.

❍ 용역착수 및 유지관리시행 : '24. 4. ~ '25. 3. 31.

□ 기대효과

❍ 전문인력 및 장비를 통한 예방점검 시행으로 안정적 설비 운영

❍ 신속한 복구체계 구축으로 보안성과 안정성 확보.

붙임 : 배수지,아리수올림터 CCTV 시설현황(24.2) 1부.  끝.