문서번호	목동사업과-2538
결재일자	2024. 3. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	목동운동장관리팀장	목동사업과장		체육시설관리사업소장
박은주	김규태	代김규태		03/13
				정순은
협 조
	운영기획과장		代박동호

「2024년」 목동운동장 소방점검 용역 계획

「2024년」

목동운동장 소방점검 용역 계획

2024. 3. 12. (화)

체 육 시 설 관 리 사 업 소

(목동사업과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

「2024년」

목동운동장 소방점검 용역 계획

과장/담당관 : 문상규☎2640-3814 팀장 : 김규태☎3815 담당 :박은주☎3835

목동운동장 소방시설에 대해 아래와 같이 점검 용역을 시행하여 화재 예방 및 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		관 련 근 거

□ 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 제22조, 제23조

□ 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 제29조

Ⅱ		시 설 현 황

□ 시설물 현황

소재지	서울특별시 양천구 안양천로 939	비 고
명 칭	목동운동장(주경기장, 야구장)
용 도	문화 및 집회시설
건물구조	주경기장 : 철근콘크리트조, 슬라브지붕, 지상3층, 연면적 22,124.96㎡, 1개동 야구장 : 철근콘크리트조, 슬라브지붕, 지하1층/지상3층 연면적19,114.50㎡, 1개동

□ 점검대상 설비

장 소	점 검 대 상
주경기장	1. 소화설비 : 소화기구, 옥내소화전, 옥외소화전, 자동소화장치 2. 경보설비 : 자동화재탐지설비, 가스누설경보기, 비상방송설비 3. 피난설비 : 유도등 4. 소화용수설비 : 상수도 소화용수설비 5. 기타설비 : 방화문, 방화셔터

야구장	1. 소화설비 : 소화기구, 옥내소화전설비, 옥외소화전설비, 간이스프링쿨러설비, 하론소화설비 2. 경보설비 : 자동화재탐지설비, 비상방송설비 3. 피난설비 : 유도등 4. 소화용수설비 : 상수도소화용수설비 5. 기타설비 : 방화문, 방화셔터

Ⅲ		소방점검 용역 계획

□ 용역기간 : 24. 3. ~24. 12. (10개월)

□ 용역범위 :

ㅇ 소방시설 법정의무 점검

- 작동점검 상반기 1회, 종합점검 하반기 1회

ㅇ 소방시설 월간 외관점검

- 작동점검 및 종합점검 진행 달을 제외 매월 1회

ㅇ 기타사항

① 법적 행정보고서 제출

② 소방안전관리자 업무대행(확인)

③ 소방계획서에 의한 훈련, 교육에 관한 업무지원

④ 소방시설 관리 유지에 따른 기술 업무 지원

⑤ 기타 외부기관 검사 입회 등 방화 관리상 필요한 업무 지원

⑥ 소방 시설 오동작 발생 시 현장 방문 복구 작업 지원

(법적 공휴일 요청 시 별도금액산정)

⑦ 경미한 고장 발생 시 무상 수리

□ 용역업체 선정

ㅇ 선정 업체 : ****************************

ㅇ 주     소 : ***************************

ㅇ 선정 이유

- 소요 예산이 소액이고 서울시 소재 소방시설관리업을 등록한 업체로서 고장 발생 시 신속히 응급 조치가 가능한 근거리에 위치해 있으며, 소방시설 관리 용역 실적이 풍부한 위 우수 업체를 선정

□ 대금지급 방법

ㅇ 소요예산 : *******

ㅇ 예산과목 : 시민체육시설운영관리, 체육시설 및 유지관리, 목동운동장

운영 및 유지관리, 공공운영비, 목동운동장 시설장비 유지비

ㅇ 대금지급 방법

- 연간 용역비가 소액이므로 별도의 계약 없이 상기 전문업체에게 의뢰하여   점검 완료 후 대가 청구에 의해 매월 일상경비로 지급

※ 관련규칙 : 서울특별시 재무회계규칙 제13조 2항, 3항

Ⅳ		기 대 효 과

ㅇ 소방시설 안전성 확보로 시설이용 시민의 안전과 편익을 증진

ㅇ 소방시설 사전 점검 및 적기에 소모성 부품 교체 등 안전 사고 예방

ㅇ 원활한 소방교육 및 훈련 진행.  끝.