문서번호	행정지원과-5701
결재일자	2024. 3. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	수질팀장	행정지원과장
이태기	이송기	03/15
		백승운

수질자동측정기 (남영동) 외함 훼손 보고

2024. 03. 15. (금)

중부수도사업소

(행정지원과)

관내 수질자동측정기에 대하여 현장점검중 사직동에 설치된 측정기가 외함이 훼손되어 있음이 확인되어 그 결과를 다음과 같이 보고 합니다.

2024. 03. 15.

보고자   주무관  이 태 기

□ 설치지점 : 용산구 동자동 19-107(꿈나무어린이공원)

□ 설치기종 : TOA-DKK MWB4(다항목측정기)

□ 현장확인내용 및 조치계획

*********************************************

*******************************************

**********************

**********************************************

***********************************

□ 현장사진

남영동