아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	남부수도사업소
수신	수신자 참조
(경유)
제목	2024년 1/4분기 재개발·재건축지역 상수도 시설물 점검 요청

1. 시설관리과-3614호(2024. 3. 6.)와 관련입니다.

2. 『2024년 재개발·재건축지역 상수도 시설물 관리 계획』과 관련하여 2024년 1/4분기

재개발·재건축지역 상수도 시설물 점검을 요청하오니 점검결과를(붙임2서식 활용)

2024. 3. 29.(금)까지 복명하여 주시기 바랍니다.

가. 점 검 명 : 2024년 1/4분기 재개발·재건축지역 상수도 시설물 점검

나. 점검기간 : 2024. 3. 18.(월) ~ 3. 29.(금)

다. 점검대상 : 관내 재개발·재건축지역(현장 점검 : 관리처분, 착공 단계)

라. 점 검 반 : 각 부서별 점검반 편성하여 점검 실시

마. 점검내용

• 급수운영과,시설관리과 : 누수여부, 분기점 폐쇄여부, GIS시스템 기본정보 및

상세현황입력 누락여부, 점검 결과입력, 비상연락망 확인

• 요금과 : 요금 체납, 폐전 안내, 부정급수 실태 등

• 현장민원과 : 부정급수 예방(계량기 철거 급수관 플러그 설치 여부)

붙임 1. 재개발,재건축지역 현황 1부.

2. 점검결과 보고 서식 1부.

3. 2024년 재개발·재건축지역 상수도 시설물 관리 계획 1부.  끝.

	시 설 관 리 과 장
수신자	요금과장, 현장민원과장, 급수운영과장
주무관	황인성		시설관리팀장	차승환		시설관리과장	03/15
조임남
협조자
시행	시설관리과-4256	(	2024. 3. 15.	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97, 남부수도사업소 시설관리과 (신대방동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4610	/전송	02-3146-4639	/	kkang12513@seoul.go.kr	/	부분공개(6)