아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
		구 로 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	[민원] [국민신문고](SPP-2403********)구로한신1차아파트 앞 인도상에 비치되어있는 옥외소화전

1. 접수번호 : ********************************

2. 접수일시 : *******************

3. 민원발생위치(주소) : *************

4. 민원사항 : 인도상에 비치되어있는 옥외소화전

5. 답변내용 : 안녕하십니까? 귀하께서 응답소(국민신문고)를 통해 신청하신 민원*************************************************에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

귀하의 민원내용은 소화전의 위치때문에 해당 지역에 화재발생 시 화재진압을 염려하는 내용으로 이해됩니다.

해당 소화전에 대해 확인해 본 결과, 해당 소화전은 지방자치단체에서 설치 및 유지, 관리하는 공설 소화전이 아닌 건축물의 관계인이 설치 및 유지, 관리하는 사설 소화전으로 개인 소유지에 적법하게 설치되어 있으며, 안전사고를 일으킬 염려도 없는 위치로 판단됩니다. 또한 해당 소화전의 40m이내에 구로소방서에서 관리하는 공설 소화전이 설치되어있어, 유사시 해당 지역 소방용수 공급에 차질이 없을 것으로 보입니다.

소방 관련 업무에 관심을 가져주셔서 감사드리고, 귀하의 민원사항에 도움이 되었기를 바라며 추가적인 문의사항이 있으실 경우 *******************************에게 연락주시면 친절하게 설명하여 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.

붙임  민원내용 1부.  끝.

소방사	정종훈		대응총괄팀장	전영선		재난관리과장	03/15
代전영선
협조자
시행	재난관리과-1734	(	2024. 3. 15.	)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408, 구로소방서 재난관리과	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-6981-6243	/전송	02-2618-3109	/	so2920@seoul.go.kr	/	부분공개(6)