아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	금 천 소 방 서
수신	현장대응단장
(경유)
제목	화재안전조사 결과보고(알림)

1. 예방과-3094(2024.3.14.)호『화재안전조사 계획(도일0000)』와 관련입니다.

2. 위 호에 의거 화재안전조사 실시하고 아래와 같이 보고합니다.

구분	확인 요청 사항	현장 확인 결과
1	1층 화재수신기,방송설비, EV옆 옥내소화전설비 전원 꺼짐 여부	정상 작동 확인함
2	2층 EV옆 옥내소화전설비 및 제연설비 댐퍼 전원 꺼짐, 방화문개방 여부	정상 작동 확인함

가. 조사대상 : 도일산호시티 아파트(금천구 시흥대로 251)

나. 조사일시 : 2024.3.15(금). 10:00~11:00

다. 조 사 자 : 사법담당 유재광 외 2명

마. 조사결과

바. 지도사항 : 건물관리소장겸 소방안전관리자에게 소방시설 등 유지관리 철저 당부함

3. 행정사항

- 시민불편 소방민원사항에 대해서는 서울시 응답소를 통해 접수토록 민원인께 안내바랍니다.

끝.

	예 방 과 장
조사관	유재광		위험물안전팀장	강재국		예방과장	03/15
이희선
협조자
시행	예방과-3176	(	2024. 3. 15.	)	접수		(		)
우	08616	서울특별시 금천구 시흥대로 342, 금천소방서 예방과 위험물안전팀 (독산동)	/	https://fire.seoul.go.kr/geumcheon/main/main.do
전화	02-6981-6491	/전송	02-2187-8382	/	20477@seoul.go.kr	/	부분공개(6)