문서번호	행정지원과-5645
결재일자	2024. 3. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	수질팀장	행정지원과장
이태기	이송기	03/15
		백승운

수질자동측정기 (사직동) 외함 훼손 보고

2024. 03. 15. (금)

중부수도사업소

(행정지원과)

관내 수질자동측정기에 대하여 현장점검중 사직동에 설치된 측정기가 외함이 훼손되어 있음이 확인되어 그 결과를 다음과 같이 보고 합니다.

2024. 03. 15.

보고자   주무관  이 태 기

□ 설치지점 : 종로구 신문로2가 1-34

□ 설치기종 : TOA-DKK MWB4(다항목측정기)

□ 현장확인내용 및 조치계획

–종로구 사직동에 설치된 수질자동측정기 현장확인 결과 외부 충격에 의한

외함이 훼손(기울림)된 상태이나, 내부에 설치된 수질자동측정기 및 전기

시설은 이상없이 정상작동 중이며,

–빠른시일내에 외함수리를 위하여 수질자동측정기를 철거하고 외함수리 수

재설치하여 수질자동측정기 유지관리에 만전을 기하고자 함.

□ 현장사진

사직동