문서번호	기전과-3566
결재일자	2024. 3. 18.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	서부도로사업소장
권의현		최경주	03/18
			손경철
협 조

2024년 진입차단시설 작동점검 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

\

2024. 3. 18.(월)

서부도로사업소

(기전과)

2024년 진입차단시설 작동점검 계획

서부도로사업소장 : 손경철☎300-8300 기전과장 : 최경주☎8390 담당 : 권의현☎8395

터널 및 지하차도 입구에 설치된 진입차단시설의 안정적인 작동 및 유지관리를 위하여 점검 계획을 시행하고자 함

Ⅰ		추진근거

□ ｢도로사업소, 공단 터널 및 지하차도｣ 방재시설 안전점검 개선방안[도로시설과-24815(2022.8.3.)]

□ 도로터널 방재시설 안전점검 개선계획 알림

[도로시설과-24821(2022.8.4.)]

Ⅱ		시설현황

□ 진입차단시설(9개소)

구분	남산1호 터널	남산2호 터널	남산3호 터널	의주로 지하차도	증산 지하차도	성산 지하차도	금화 터널	퇴계로 지하차도	모래내 지하차도
설치연도	2020	2019	2021	2022	2022	2021	2023	2023	2023
터널입구	2대 (문주형)	2대 (문주형)	2대 (문주형)	1대 (편주형)	2대 (하행-문주형) (상행-편주형)	1대 (문주형)	2대 (편주형)	2대 (문주형)	2대 (편주형)
합계	16대

Ⅲ		추진배경

□ 비상상황 시 차단시설의 정상적인 작동을 위해 전문업체의 주기적인 시험 및 점검 필요

□ 사업소 내 현장인력 부족으로 인해 안정적인 시설물 점검을 기대하기 어려운 실정으로 전문업체를 통한 점검을 추진하여 관련문제 해소

Ⅳ		추진계획

□ 점 검 명: 2024년 진입차단시설 유지관리 점검

□ 점검대상: 9개소(터널 4개소, 지하차도 5개소)

□ 점검목적: 상시 점검을 통해 안정적인 시설물 관리운영

□ 점검내용

ㅇ PLC, 인버터, 차단막 등 정상작동 확인

ㅇ 분기 1회이상 점검 및 보고서 제출

□ 점검금액: ********************

*************************************

□ 점검업체: **************

□ 지출방법: **********

□ 예산과목: 도로시설관리, 기전시설물 관리(도시개발특별회계), 도로기전시설물 공공요금 관리, 공공운영비

Ⅴ		행정사항

□ 점검 결과 보수가 필요한 시설물은 관련 업체를 통해 별도 보수 요청

□ 하자담보책임기간에 속하는 시설물도 과업에 포함하고 고장 시 하자보수책임이 있는 업체에게 보수 요청

ㅇ ｢지방계약법 시행령｣ 제71조의2(하자보수이행절차)

□ 하자담보시설 현황(5개소)

구 분	계약자	하자담보책임기간
*******	*****	*****************************
******	*****	*****************************
*******	******* *******	*****************************
*******	******* *******	*****************************
****	******	*****************************

붙임  1. 사업자등록증 1부
2. 산출내역서 1부

3. 견적시 및 타견적서 1부.  끝.