문서번호	현장대응단-4942
결재일자	2024. 3. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
소방경		재난조사분석팀장	현장대응단장
안재성		정태진	03/18
			오정일
협조

화재패턴 분석을 위한 -

2024년 실화재 재현실험 계획

2024. 3.

서울특별시 소방재난본부

(현장대응단)

화재패턴 분석을 위한 -

2024년 실화재 재현실험 계획

현장대응단장 : 오정일 ☎3706-1700 재난조사분석팀장 : 정태진 ☎1720 담당 : 안재성 ☎1721

구획실 화재의 환기에 따른 화재패턴 변화를 규명하여 과학적인 화재조사 기법을 발굴하기 위한 실화재 재현실험 계획임

Ⅰ		관련근거

□ 소방의 화재조사에 관한 법률 제6조(화재조사전담부서의 설치·운영)

□ 화재조사 및 보고규정(소방청훈령) 제8조(감식 및 감정)

Ⅱ		추진배경

□ 구획실 환기, 방수조건에 따른 패턴의 변화로 원인 규명에 어려움

□ 화재조사 관련기관 간 화재해석의 차이로 객관적인 데이터 필요

□ 화재유동의 해석을 통해 진압대책과 인명피해 예방에 활용

Ⅲ		화재사례

□ 특이패턴 사례

**************************************************

******************************************

**************************

************

***************************************

***************************************

****************************************

ㅇ 화재현장 사진

*	*	*	*
******	**	*****	*****

ㅇ 주요쟁점 : **************************

***********************************

**********************************************

Ⅳ		실화재 재현실험

□ 구획실 연소실험

□ 실험개요

ㅇ 일    시 : 2024. 3. 20.(수) 14:00

※ 구획실 내부 세트 설치(3. 18.), 계측기 설치(3. 19.)

ㅇ 장    소 : 은평구 재개발지역**************************

ㅇ 인    원 : 20명(재난조사분석팀, 감정센터 인력풀)

ㅇ 실험내용 : 구획실 환기 조건에 따른 화재패턴의 변화 분석

************************************

□ 실험대상

ㅇ 환기조건 :　****************************

*	*	*	*
*******	*****	**	**

□ 구획실 방수실험                     [재난대응과 협업]

□ 실험개요

ㅇ 실험주제 : 소방대 화재실 진입 전 화재실 안전환경 조성 방안

ㅇ 사용관창 : *********

*****************************************************************************************

ㅇ 측    정 : 관창 사용 시 실내 배연 효과 및 온도 등 계측

ㅇ 주    관 : 재난대응과(화재대응팀)

ㅇ 관창 및 사례

*	*	*
*********	*****	*****

Ⅴ		소요 예산

□ 소요금액 :　*****

*************************

****************************

**********************************

□ 예산과목

ㅇ 소방재난본부/화재조사업무의전문화/ 사무관리비

ㅇ 재난대응능력향상/행사운영비/소방기술경연대회.  끝.