아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서울특별시미래한강본부
수신	녹지관리과장
(경유)
제목	야외음수대 음용환경 유지관리 점검 결과 제출

1. 녹지관리과-2090(2024.3.11)호와 관련입니다.

2. 이촌한강공원 야외음수대 청소 등 유지관리 상태를 점검하고 결과를 별첨과 같이 제출합니다.

○ 야외음수대 점검 대상 : 21개소

- 정상 작동 : 15개소

- 공사장 편입 단수 : 4개소

- 고장 단수(배수불량) : 2개소

붙임 1. 야외음수대 점검결과 현황 1부.

2. 현황사진(배수불량 단수조치)1부.  끝.

	이촌안내센터장
주무관	황정로		이촌안내센터장	03/18
김광현
협조자
시행	이촌안내센터-1964	(	2024. 3. 18.	)	접수		(		)
우	04427	서울특별시 용산구 이촌로72길 62, 이촌안내센터 (이촌동)	/	http://hangang.seoul.go.kr
전화	02-3780-0552	/전송	02-3780-0550	/	hjn07@seoul.go.kr	/	대시민공개