아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	강남수도사업소
수신	수신자 참조
(경유)
제목	2024년 1/4분기 상수도관 손괴예방을 위한 협조 요청

1. 귀 기관 및 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 최근 각종 공사장에서 부주의 및 관리 소홀로 인한 상수도관 손괴 누수사고가 빈발하고 있어 아래와 같이 협조요청 드리오니 관련 내용을 숙지하시어 「원인자 누수사고」로 인한 재산상 피해 및 손괴에 따른 원인자 부담금 납부 등 불이익이 없도록 공사 시행 및 안전관리에 철저를 기하여 주시길 당부드립니다.

※ 상수도관 손괴 예방을 위한 공사(전) 사전 당부사항 ※

1) 공사시행 전 강남수도사업소와 사전협의를 실시하고 현장내 상수도 시설물 위치를 사전에 파악한다.

2) 상수도관 위치가 명확히 파악되지 않을시는 사전 인력으로 횡단굴착을 실시하여 위치를 확인하고 터파기 작업을 시행한다.

3) 상수도 시설물 위치를 변경하거나 이설시에는 반드시 수도사업소의 허가를 득한다.

※ 원인자 상수도 이설 시 반드시 상수도 건설사업관리기술자 의무배치토록 할 것.

4) 상수도관의 손괴 사고 발생시 신속히 우리사업소(☎02-3146-4700)에 신고한다.

끝.

	강남수도사업소장
수신자	코원에너지서비스(주), 드림라인(주), (주)KT 서부남부마케팅단 영동지사, (주)KT 서부남부마케팅단 신사지사, SK브로드밴드, SK텔레콤(주), 강남구 재건축 공사현장, 서울특별시도시기반시설본부장(영동대로복합개발추진단장), 강남구청장(도로관리과장), 강남구청장(치수과장), 한국토지주택공사사장
주무관	이상욱		급수운영팀장	신중선		급수운영과장	전결 03/18
代신중선
협조자
시행	급수운영과-4706	(	2024. 3. 18.	)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199, 강남수도사업소 급수운영과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4852	/전송	02-3146-4889	/	eelws79@seoul.go.kr	/	대시민공개