문서번호	운영과-2356
결재일자	2024. 3. 18.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관		운영과장
한현재		03/18
		오근
협 조
	주무관		김태준

『서울시립 북서울미술관』

공조시스템 환기설비 수선 결과보고

2024. 3.

서울시립미술관

(운영과)

공조시스템 환기설비 수선 결과보고

북서울미술관 공조시스템 중 일부인 전열교환기 2대의 구매교체 및 설치 작업을 완료하고 그 결과를 아래와 같이 보고드림.

□ 관련근거

ㅇ 운영과-2232(2024.3.15.)호[『서울시립북서울미술관』공조시스템 환기설비 수선계획]

□ 수리결과

ㅇ 수리내용

- 작업전 산업안전보건 의무사항 이행여부 확인 및 TBM 등 실시

- 전열교환기 2대 교체(제작연월 : 2024. 3.)

- 진동저감용 플렉시블 이음 및 컨트롤러 교체

※ 붙임1. 작업사진 참조

ㅇ 수리결과

- 전열교환기 신품 설치로 인한 소음원 제거 및 진동저감용 플렉시블 이음 추가로 향후 소음발생 가능성 억제를 통한 사무 및 교육환경 개선

□ 행정사항

ㅇ 전열교환기 구매교체 및 설치 비용 지급

- 지급업체 : *****************

- 지급비용 : ***********************

- 예산과목 : 문화예술진흥, 미술관유지보수, 북서울미술관유지관리, 공공운영비

붙임  1. 작업사진 1부.

2. 산업안전보건 의무이행 확약서 1부.

3. TBM 회의록 1부.

4. 작업장 순회점검표 1부.  끝.