문서번호	급수운영과-3905
결재일자	2024. 3. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
서장원		류태현	03/19
			이용구
협조

시설물 점검결과 조치계획 보고 (시설물보수 2023-19번)

2024. 03.

남부수도사업소

(급수운영과)

명에 의거 정밀안전진단 용역 중 적출된 사항에 대하여 조속히 정비를 시행하여 상수도 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 합니다.

□ 시설물 점검 및 조치계획

연번	위 치			시설물 현황	점 검 내 용	조 치 계 획
	구별	동별	지번
1	금천구	시흥4동	3-65	법원가압장	정밀안전진단 내진성능 평가 결과 불만족	탄소섬유보강 : 55㎡ 1층 및 2층 기둥, 보에 벽체 일체화

□ 조치의견

- 상기와 같이 시설물 점검결과 적출된 사항에 대하여 2023년 관악,금천구 관내       상수도 시설물공사 계약업체[율토건설(주) 대표 최연순]에 작업지시코자 합니다.

가. 공사개요 : 법원가압장 내진보강공사

나. 작업기간 : 2024. 03. 25. ~ 2024. 04. 30.

다. 소요예산 : 29,000천원 (배수지, 아리수올림터 유지보수, 수선유지비)

붙임 : 1. 작업지시서(시설물정비 2023-19) 1부.

2. 설계내역서(법원아리수올림터 내진 보강공사) 1부.  끝.