아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	강남수도사업소
수신	수신자 참조
(경유)
제목	2024년 1/4분기 상수도관 손괴예방을 위한 협조 요청

1. 귀 기관 및 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 최근 각종 공사장에서 부주의 및 관리 소홀로 인한 상수도관 손괴 누수사고가 빈발하고 있어 아래와 같이 협조요청 드리오니 관련 내용을 숙지하시어 「원인자 누수사고」로 인한 재산상 피해 및 손괴에 따른 원인자 부담금 납부 등 불이익이 없도록 공사 시행 및 안전관리에 철저를 기하여 주시길 당부드립니다.

※ 상수도관 손괴 예방을 위한 공사(전) 사전 당부사항 ※

1) 공사시행 전 강남수도사업소와 사전협의를 실시하고 현장내 상수도 시설물 위치를 사전에 파악한다.

2) 상수도관 위치가 명확히 파악되지 않을시는 사전 인력으로 횡단굴착을 실시하여 위치를 확인하고 터파기 작업을 시행한다.

3) 상수도 시설물 위치를 변경하거나 이설시에는 반드시 수도사업소의 허가를 득한다.

※ 원인자 상수도 이설 시 반드시 상수도 건설사업관리기술자 의무배치토록 할 것.

4) 상수도관의 손괴 사고 발생시 신속히 우리사업소(☎02-3146-4700)에 신고한다.

.  끝.

	강남수도사업소장
수신자	코원에너지서비스(주) 대표이사, 드림라인(주) 대표이사, 서초구 재개발, 재건축 현장소장, SK브로드밴드 사장, SK텔레콤 사장, 서초구청장(도로과장), 서초구청장(물관리과장), 한국토지주택공사사장, 서울주택도시공사사장, 한국지역난방공사사장, LG유플러스 대표이사, 한국전력공사 사장, (주)KT 서울남부마케팅단 양재지사
주무관	고원석		시설운영팀장	이정훈		시설관리과장	03/19
임인택
협조자
시행	시설관리과-4985	(	2024. 3. 19.	)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199, 강남수도사업소	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4892	/전송	02-3146-4939	/	kosword@seoul.go.kr	/	대시민공개