아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서부수도사업소
수신	수신자 참조
(경유)
제목	2024년 해빙기 소방용수시설 등 일제 정밀조사 시 민원발생 예방 협조 요청

1. 우리시 상수도 행정발전에 협조하여 주시는 귀 기관에 감사드리며 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 기관에서 정기적으로 시행하는 소방용수시설 일제 정밀조사와 관련하여 현장 점검 시 밸브 조작에 따른 수질관련 민원이 꾸준히 발생되고 있어 아래와 같이 주의사항을 알려드리오니 점검 시 혼탁수 등 민원사항이 발생하지 않도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

- 주 의 사 항 -

가. 소방시설 점검 후 소화전 관구마개 잠금 철저

나. 소방용수시설 점검 시 밸브 개폐작업은 최대한 천천히 진행하여 혼탁수 발생 예방 철저

다. 수질사고 및 단수사고 발생 시 신속대응을 위해 점검 전 세부일정 통보.  끝.

	서부수도사업소장
수신자	서울특별시마포소방서장(재난관리과장), 서울특별시서대문소방서장(재난관리과장)
주무관	박상현		급수운영팀장	박상열		급수운영과장	03/19
채재일
협조자	급수관리팀장	신정우
시행	급수운영과-4883	(	2024. 3. 19.	)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3685	/전송	02-3146-3689	/	parksh@seoul.go.kr	/	부분공개(6)