주무관		요금관리1팀장	요금과장			결재
김수한		정창용	03/19
			代정창용
협 조

출장보고서_지침비정상 (2024. 03. 18. 김수한)

	명에 의하여 관내 출장하여 현장 조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2024. 03. 18.
보 고 자 : 행정 6급 성명 : 김수한

보       고       내       용

일    시

2024.03.18. (월) 16:00~18:00

건    명

출장보고서_지침비정상 (2024. 03. 18. 김수한)

내용

고객번호	업 종	수용가명	주 소	비 고
026462795	10	성보경	용산구 보광동 51	☞ 지침 비정상

1. 수전내역

**************

2. 조사 경위

- 검침원의 지침비정상 보고로 누수 등이 아닌지 확인하기 위해 현장 방문.

3. 현장 사진

4. 조사 내용

- 현장조사결과, 별침이 회전하지 않았고 누수의 흔적도 없었음. 기타 별다른      물흘림의 흔적도 없었고 계량기 천 단위 지침에 이상있는 것을 확인하였음.

5. 처리 의견

- 해당 건은 조례위반 건에 해당하지 않으며, 현장민원과에 지침비정상으로       인한 계량기 교체 요청할 예정.

붙임  1. 개인내역서 1부. 끝.