문서번호	급수운영과-4580
결재일자	2024. 3. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장	강서수도사업소장
노병권	정수용	권오정	03/19
			정진일
협 조
	시설건설과장		이승우
	급수운영과장		이상환
	현장민원과장		박장진
	시설관리과장		이재학
	시설운영팀장		代강창묵
	시설관리팀장		한규수
	기전팀장		김진수
	급수관리팀장		김영환
	주무관		강병국
	주무관		박경원

최종보고회 개최 결과 보고

(2023년 신월배수지 외 1개소 정밀안전진단용역)

2024. 3.

강서수도사업소

(급수운영과)

최종보고회 개최 결과 보고

(2024년 신월배수지 외 1개소 정밀안전진단용역)

우리사업소 시행중인『신월배수지 외 1개소 정밀안전진단용역』에 대한 최종보고회 개최결과를 보고 드림

Ⅰ		용역 개요

□ 용역현황

******************************

***************************************

***********************************

***********************************

******************************

Ⅱ		최종보고회 개최

□ 개최일시 : 2024. 3. 14.(목) 15:00~16:00

□ 개최장소 : 사업소 3층 대회의실

□ 참 석 자

○ 대    면 : ****************************************************************************************************************************************************************

*******************************

○ 서    면 : ****************************************************************

□ 보고내용

○ 토목구조물 외관조사 결과

○ 기전설비 외관조사 결과

○ 비파괴 시험결과

○ 상태평가 결과

○ 안전성 평가 결과

○ 종합평가 및 안전등급 지정

○ 보수보강 개략 공사비

○ 종합결론

□ 최종 보고회 정밀안전진단 결과

○ 종합평가 및 안전등급 지정

○ 종합결론

- 구조물의 안전성, 내구성 문제없음

- 상태평가 "B등급" 안전성평가 "A등급"이며, 종합평가 등급은 "B등급"임

□ 참석위원 검토의견 및 조치계획 : 붙임자료 참고

□ 최종보고회 사진

Ⅲ		향후 추진 계획

□ 최종 보고회에서 제시된 의견을 반영하여 최종보고서 작성

□ 건설기술심의(서울특별시 기술심사담당관) : 2024.3월말(예정)

□ 용역 준공시행 : '24년 4월

□ 자문위원 참석수당 지급 : 400,000원

**********************

※ 서울특별시 위원회 수당 및 여비 지급 조례 시행규칙

○ 예산과목 : 일반예산, 행정운영경비, 기본경비, 사무관리비(배급수비)

붙임 : 1. 용역 최종보고회 검토의견 및 조치계획 1부.

2. 검토의견서 각 1부.

3. 참석자 명단 1부.

4. 수당지급조서 2부.  끝.