문서번호	설비부-5025
결재일자	2024. 3. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		설비총괄과장	설비부장
이승준		장병선	03/20
			신용휴
협조	주무관		추한영
	주무관		이창근

「물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업」 설비분야 예비준공검사 결과보고

2024. 3.

도시기반시설본부

(설비부)

「난지물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업」

설비분야 예비준공검사 결과보고

우리 본부에서 시행중인『난지물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업』관련, 설비분야 예비준공검사를 시행하고 그결과를 아래와 같이 보고 드림.

□ 관련근거

ㅇ 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침(제74조 준공검사등의 절차)

ㅇ 설비공사 예비준공검사 세부 운영계획(설비부-10208(2023.7.7.))

ㅇ 총인처리시설 예비준공검사 시행계획 보고(설비부-4336(2024.3.8.))

□ 공사개요

ㅇ 위    치: 경기도 고양시 덕양구 대덕로 426(난지물재생센터 내)

ㅇ 규    모: 총인처리시설(439,200㎥/일) 설비공사 1식

ㅇ 공사기간: '17.6.30. ~ '24.5.10.

ㅇ 도급사 및 감리단

분류	기계	전기	통신
계약금액(원, 총차)	5,492,751,000	4,134,746,000	134,740,000
도급사	**********	*************	*******
감리단	***********

〈 위 치 도 〉		〈 현 황 사 진 〉

□ 예비준공검사 결과

ㅇ 검사대상: 총인처리시설 설비공사 전 구간

ㅇ 일    시: 2024. 3. 11.(월) 10:00 ~ 12:30

ㅇ 분야별 지적사항

구분	검 토 자	지 적 사 항	비고
기계·소방	******	**************** ******************
	*******	******************* *******************
전기·통신	******	******************** *******************
	*******	********************* **********

ㅇ 검사사진

□ 행정사항

ㅇ 외부전문가 수당지급

- 소요예산: 400천원 = 200천원/인(2시간 이상) × 2인

- 예산과목: 공기업하수도특별회계 자본적지출, 비가동설비자산취득, 건설 중인 자산, 시설비 및 부대비, 시설부대비(난지물재생센터 3차 총인 처리시설 설치)

□ 향후계획

ㅇ '24. 3. ~ 4. : 예비준공검사 지적사항 조치

ㅇ '24. 5. : 공사 준공

붙임  예비준공검사 결과보고 1부.  끝.