문서번호	시설관리과-4540
결재일자	2024. 3. 20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장		남부수도사업소장
권희선	오영진	조임남		03/20
				김정선
협 조	급수운영과장		이용구
	급수운영팀장		김윤환

'24 저수조청소 등 위생조치 실태점검 계획

2024.  3. 19. (화)

남부수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	■	□
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	■	□	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	■	□	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	■	□
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	■	□
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	■	□
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	■	□
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	■	□

`24년 저수조 청소 등 위생조치 실태점검 계획

시설관리과장 :조임남 ☎3146-4590 시설운영팀장 :오영진 ☎4591 담당 :권희선 ☎4593

깨끗하고 안전한 아리수를 공급하고자 수도법 제33조에 따라 실시하는 건축물의 저수조 청소 및 위생조치 관리실태에 대한 '24년도 점검계획을 보고 드림.

□ 추진근거

○ 2024년 저수조 위생조치 실태점검 계획 알림(급수설비과-2194, 2024.3.11.)

○「수도법」제33조(위생상의 조치), 제36조(교육)

○「서울특별시 수도조례」제40조의2(대형건축물등의 소독등 위생조치),      제40조의3(소형건축물의 청소등 위생조치)

□ 저수조 현황 : *******

○ 대형건축물저수조 청소 : *******

구 분	계	아 파 트	연면적 5천㎡이상 건축물	연면적 3천㎡이상 업무시설 등
*	*****	***	***	***
****	***	***	***	***
*****	***	***	**	**
*****	***	**	***	**
*****	***	***	***	***
*************************************

- 대형건축물 저수조 위생관리사항 (수도법시행규칙 제22조의 3)

· 저수조 청소 : 반기 1회이상

· 저수조 정기 수질검사 : 1년 1회이상

· 자체 위생상태점검 : 월 1회 이상

· 저수조 청소 후 위생상태 점검 : 매청소 시

(시행령 : '18. 6. 13, 시행규칙 : '18. 6. 27 개정)

· 수도시설건축물관리자 교육이수 (수도법 제36조) : 건축물소유자 또는 관리자

대상자가 된 날로부터 1년이내 최초 교육 및 5년마다 교육

○ 소형건축물저수조 청소 : *****

구 분		영등포구	동작구	금천구	관악구
*	***	**	*	**	**
********************************

- 소형저수조 위생관리사항(수도조례 제40조의3) : 저수조청소 반기 1회이상

□ `23년 저수조 관리실태 점검 실적

○ 대형건축물저수조 청소 : 1,762개소(100%) 청소실시

○ 소형건축물저수조 청소 : 218개소(100%) 청소실시

○ 위생관리 실태점검 결과

구 분	**	*************			*************
		*	**	**	*	**	**
남부	***	***	***	*	**	**	**

○ 자체 점검 실시(취약지 대상) : 20건 / 232건(8%)

****	** ****	** ****	*******
			**	***** ***	********	*** ****	**** ****	**
***	***	**	** ******	** *****	*	* *****	*	*

- 관리자 교육 미이수 : '24년도 교육 이수토록 안내 공문 발송

- 사다리 및 방충망 불량 등 : 해당 불량사항 조치토록 안내

□ '24년 저수조 관리실태 점검계획

○ 점검기간 : 2024년 4월~12월(9개월)

○ 점검대상 : 총227개소(상반기: 100개소, 하반기: 127개소)

(단위 : 개소)

구 분	총 계	대형				소형
		소계	아파트	아파트 (자가)	일반건물 (자가)	소계	주택 (자가)	일반건물 (자가)
계	***	***	***	*	**	**	*	**
영등포구	**	**	**	*	*	*	*	*
동작구	**	**	**	*	*	*	*	*
금천구	**	**	**	*	*	*	*	*
관악구	**	**	**	*	*	*	*	*

- 선정방법

가. 전체대상 중 공동주택 3년에 한번 점검

· 최근 2~3년 이내 실태점검을 완료한 건축물을 제외한 나머지에서 대상 선정

나. 자가청소 매년 점검 총 44개소(아파트: 4개소, 일반건물: 40개소)

다. 2023년 저수조관리시스템 반려(50개소)를 근거로 대상 선정

· 반려사유 시건장치 미비 및 서류오류접수 등

※ 저수조 점검 대상선정 방법 : 건수는 본부에서 시달 ⇒  사업소에서 점검대상 선정 및 검토

○ 저수조 청소관련 규정 및 점검 방법

- 반기 1회 이상 저수조를 청소하도록 반기 초 청소안내공문 발송

- 대상 건축물에서 청소업체에 의뢰하여 저수조를 청소한 후 매 반기내 저수조

관리시스템에 등록된 자료를 통해 청소 시행여부 확인

- 점검사항 : 청소 및 소독실시사진, 소독필증, 수도시설건축물관리자교육이수현황(대형),      월위생점검표, 저수조청소 후 수질상태점검(잔류염소,수소이온농도,탁도) 실시 여부

○ 저수조 수질검사 규정 및 점검방법(대형저수조만 해당)

- 매년 1회 이상 수질검사를 하도록 매 반기 1회 안내 공문발송 및 촉구 공문 발송

- 대상 건축물에서 먹는물 수질검사기관에 의뢰하여 수질검사를 실시한 후 연내       저수조관리시스템에 입력하여 결과 및 검사 시행여부 확인

- 검사항목 : 6개항목(탁도, ph, 잔류염소, 일반세균, 총대장균군, 분원성대장균군)

○ 저수조 관리실태 점검내용

- 저수조 청소상태 : 저수조 물때 및 침전물 존재 여부 등

- 저수조 관리상태 : 맨홀 잠금장치, 통기·월류관 방충망 설치

- 위생점검 실시여부 : 매월 1회 실시여부, 기록 보관 여부 등

- 관리자교육 이수여부 : 건축물 소유자·관리자 교육이수

○ 저수조 관리실태 지적사항에 대한 조치

- 위생조치 규정 위반시 행정처분(벌금, 과태료 부과) 사항 안내

- 자체청소 건물의 경우, 가급적 전문청소업체가 시행토록 안내

- 관리자교육 미이수 시 수도법 제87조3항에 의거 과태료부과 및 교육안내

- 점검표 미보관 : 위생상태점검표 기록보관 조치안내

- 방충망불량, 잠금장치 미설치 등 : 해당 불량사항 조치 안내

- 차기 위생점검시 조치여부 확인

□ 행정사항

○ 추진부서 : 저수조 담당(시설관리과, 급수운영과)

○ 저수조 관리실태 점검결과 본부제출

- 제출기한 : 상반기('24.7.14.), 하반기('25.1.19.)

- 제출대상

· 상반기 : 저수조 청소현황 및 통계자료, 위생관리 실태점검 결과

· 하반기 : 저수조 청소현황 및 통계자료, 위생관리 실태점검 결과, 수질검사 결과

- 급수운영과는 금천구, 관악구 대상 점검 결과를 시설관리과로 제출

붙임  1. 2024년 저수조 위생조치 실태점검 계획 알림 1부.

2. 2024년 저수조 청소 및 통계 1부.

3. 2024년 위생조치 실태점검 결과보고 양식 1부.

4. 점검결과 양식 1부.

5. 2024년 저수조 수질검사 결과 1부.  끝.